## Sheet1
消防设备易损件报价单
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 报价（元）
1 | 感烟探测器 | 泰和安JTY-GM-TX3100A | 个
2 | 手动报警按钮 | 泰和安J-SJP-M-TX3140 | 个
3 | 声光警报器 | 泰和安 TX3301 | 个
4 | 输入模块 | 泰和安TX3201 | 个
5 | 输入输出模块 | 泰和安TX3208A | 个
6 | 扬声器 | 泰和安3W | 个
7 | 配线 | RVS2*1.5 | 米
8 | 配管 | KGB20 | 米
9 | 大小头 | DN25*15 | 个
10 | 喷淋头 | 15-68℃ | 个
11 | 消火栓 | DN65 | 个
12 | 消防水带 | 8-65-25 | 条
13 | 接扣 | DN65 | 套
14 | 水枪 | DN65 | 支
15 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19-25 | 盘
16 | 软密封闸阀 | DN100 | 台
17 | 消声止回阀 | DN100 | 台
18 | 水泵接合器 | DN100 | 台
19 | 应急灯 | 220V | 个
20 | 疏散指示灯 | 220V | 个
21 | 压力表 | DN15 | 个
22 | 干粉灭火器 | 4KG | 具
23 | 二氧化碳灭火器 | 2kg | 具
24 | 灭火器箱 | 4KG*2 | 个
25 | 防毒面具 | TZL-30C | 个
26 | 干粉灭火器维修换粉 | 4KG | 具
27 | 二氧化碳灭火器换药剂 | 2kg | 具
28 | 消火栓按钮 | TX3153 | 个
29 | 压力开关 | ZSJY1.6BP | 个
30 | 水流指示器 | ZSJZ DN150 | 个
31 | 防火阀执行机构 | 280℃ | 个
32 | 信号阀 | DN150 | 个
33 | 水位仪 | 单路型 | 个
34 | 电梯模块 | 泰和安TX3208A | 个
35 | 消防电话总机 | TN3000 | 台
36 | 消防广播控制盘 | TG3100A | 台
37 | 送风口 | 1000*500 | 个
38 | 防火门 | 钢质甲级 | 平方
39 | 排烟口 | 600*400 | 个
40 | 排烟风机 | 7KW | 台
41 | 火灾显示盘 | TX3404 | 台
42 | 屋顶风机 | 5.5KW | 台
43 | 消防箱 | 1600*700 | 个
44 | 手提式干粉灭火器 | 4KG | 具
45 | 推车式干粉灭火器 | 35KG | 台
46 | 悬挂式超细干粉灭火器 | 8KG | 台
47 | 悬挂式气体灭火器 | 10L | 台
48 | 消防水箱 | 不锈钢 | 立方
49 | 排烟风机控制器 | 7KW | 台
50 | 送风机控制器 | 5.5KW | 台
51 | 消防报警主机蓄电池 | 泰和安 | 节
52 | 泰和安主机电源盘 | 泰和安 | 台
53 | 泰和安主机回路板 | 泰和安（双回路） | 台
注：以上配件含运输、加工费、安装费、税费