| 序号 | 配件名称 | 产品参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | UX300 | 3 | 桶 | 6500 | 日立 |
| 2 | 油过滤器 | RL-02 | 6 | 个 | 500 | 日立 |
| 3 | 接触器 | PAK-80H 440V 37kW 550V¦ 45kW AC-1=1th=110A | 2 | 个 | 800 | 日立 |
| 4 | 水泵 | ALW100-160 流量85立方米每小时 扬程32米 | 1 | 台 | 6300 | 上海奥利 |
| 5 | R407C冷媒 | R407C | 24 | 桶 | 550 | 巨化 |

急用配件技术参数