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	配件名称
	产品参数
	数量
	单位
	单价
	品牌

	1
	冷冻油
	  UX300
	3
	桶
	6500
	日立

	2
	油过滤器
	RL-02
	6
	个
	500
	日立

	3
	接触器
	PAK-80H
440V 37kW
550V| 45kW
AC-1=1th=110A
	2
	个
	800
	日立

	4
	水泵
	ALW100-160
流量85立方米每小时
扬程32米
	1
	台
	6300
	上海奥利

	5
	R407C冷媒
	R407C
	24
	桶
	550
	巨化


急用配件技术参数

