上饶市第三人民医院零星维修项目采购需求
一、采购项目基础信息

本项目为医院日常零星维修项目，各项目数量（工程量）不确定，清单中的项目可能全部发生或部分发生，最终以实际发生情况为准。

二、采购标的明细

1.
项目名称：上饶市第三人民医院零星维修项目


2.
服务期限：两年，自合同签订之日起算。


3.
服务地点：上饶市第三人民医院（信州区凤凰东大道陶侃路66号）
三、资格要求

1.
具备独立承担民事责任能力的资格证明文件。


2.
具备良好商业信誉和健全财务会计制度的证明文件。


3.
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件。


4.
具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的证明文件。


5.
提供参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件。


6.
符合法律、行政法规规定的其他条件。


7.
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。


8.
本项目不接受联合体投标，中标供应商不得转包、分包本项目。
9.
其他资格要求

9.1由于医院的特殊性，为确保绝对安全，供应商须到医院现场勘察，留存勘察现场证明作为上传附件证明，未提供证明按无效报价处理。【（勘察时间：8月  日下午16:00-17:00，逾期不候，联络人：汪妮荣 联系电话：15979387388）】。

9.2投标人已入驻江西省政府采购电子卖场，采购清单已在江西省政府采购电子卖场上架。
四、技术条款

（一）技术要求

1.本项目为零星维修项目，各项目数量（工程量）不确定，清单中的项目可能全部发生或部分发生，最终以实际发生情况为准。各投标人须自行考虑相关风险，采购人不承担任何可能发生的风险。

2.服务要求及人员要求

2.1 供应商至少配备1名驻场维修人员，确保其具备处理各类常见维修问题的能力；驻场人员须持有相应从业资格证书（如电工证），并严格遵守医院各项规章制度。

2.2 中标人须服从采购人管理，对采购人交办的维修及改造项目，按要求按时保质保量完成。

2.3 中标人不得以服务项目工作量小、工价低、难以招募施工人员等任何理由，拒绝采购人交办的各项任务。

2.4 所有人员的住宿、就餐、工资、福利、各类保险（含五险一金）、治安责任、意外责任等，均由成交供应商承担，与采购人无任何关联。

2.5 项目负责人须具备较高的政治思想素养、业务水平，以及较强的组织协调能力和思想政治工作能力；项目负责人不得随意更换，若因特殊原因需更换，须经采购人考核认可后方可进行。

2.6 所有上岗人员须登记造册，并向采购人报备；若需更换人员，成交供应商须提前1个月向采购人提交申请，经采购人同意后，方可更换为同等资质人员。

2.7 维修过程中须严格遵守安全操作规程，落实安全防护措施；若因供应商原因引发安全事故，责任由供应商全权承担。同时，须保持施工现场整洁，维修完成后及时清理垃圾。

（二）工程质量与安全

1.
工程质量

1.1 本工程质量须符合国家工程质量验收合格及以上标准，成交供应商须依据现行国家施工验收规范、质量评定标准。

1.2 中标人所使用的维修或改造材料，必须符合国家标准或行业标准。

1.3 若因成交供应商原因导致维修质量未达到约定条件，一经发现，成交供应商须无条件返工，直至符合要求，且返工费用由其自行承担；返工后仍未达约定条件的，须继续返工至约定条件或合格标准。若成交供应商承诺的质量等级未达约定条件，须承担违约责任，采购人将按合同金额的5%追究其违约责任；若三次返工仍未达标准，采购人有权单方面解除合同，并要求成交供应商赔偿损失。


2.
工程安全


2.1 成交供应商须严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》《安全生产许可证条例》等法律法规，及现行政策规定要求。


2.2 职业健康安全管理目标：杜绝发生一般事故等级及以上伤亡事故，且工伤责任事故死亡人数为零。成交供应商在施工过程中须采取有效安全措施，若因自身过失引发安全事故，产生的一切法律、经济后果均由其自行承担。


2.3 成交供应商在任何时候都须采取合理预防措施，防止其人员出现违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。操作人员上岗前，必须按规定穿戴防护用品；施工负责人和安全检查员须随时检查劳动防护用品穿戴情况，未按规定穿戴者不得上岗。


2.4 采购人所支付的维修款项中，已包含相应的各类保险费用及税费等；合同履行期间，成交供应商所有人员发生的疾病、工伤（亡）等事宜，均由成交供应商自行承担。


3.所提供的材料必须经采购人确认后方可使用；否则，采购人有权拒绝验收，中标人须按采购人要求返工，由此造成的损失由中标人自行承担。

（三）计价标准

工作量经采购人确认后，维修内容的综合单价须严格按中标价标准执行（见附件零星维修最高限价清单），清单以外的项目，由采购办组织询价后确定。

（四）零星维修项目

附件中各项目数量（维修量）不确定，可能全部发生或部分发生，最终以实际发生情况为准；各供应商须自行考虑相关风险，采购人不承担任何可能发生的风险。供应商拟投入本项目的材料，均须达到相应质量标准要求（如防水卷材、管材等）：


1.
吊顶（石膏板、吸音矿棉板、集成铝板、铝塑板等）：因电工放线、信息科布放网线、维修中央空调等原因导致位置偏差，需拆开吊顶调整后恢复原样。


2.
瓷砖（墙面瓷砖、地面瓷砖等）、花岗岩、大理石、火烧板等材料：因车辆运货、搬运、拉车等原因造成损坏的，须随叫随到并按要求完成维修。


3.
地板（PVC塑胶地板、实木复合地板等）：根据实际需求定制。


4.
门（实木门、防盗门、防火门、铝合金门、玻璃门、自动门、隔音门、隔音窗等）：根据实际情况，及时联系厂家定制。


5.
窗（铝合金窗、塑钢窗）：窗户损坏后须及时定制，玻璃须采用双层钢化玻璃。


6.
防水及道路维修：因水管破裂、房屋开裂等导致漏水的，须及时维修修复；道路因重型车辆碾压、地基下沉、水管破裂等造成地面破损的，须及时维修并对路面进行硬化或铺设沥青。


7.院内人工服务：指不产生工程量的单纯人工劳动服务，包括全院办公室桌椅柜搬运、会议桌摆放、科室及设备转运、科室搬迁、化粪池及阴井清理、排水沟清理、下水道疏通、道路及花坛整治等各工种零星人工服务。


8.
木工服务：涵盖院内各科室门、抽屉、柜门、柜锁、门锁、挂牌等的维修。

9.施工及材料要求：按采购人需求及国家标准、规范的施工技术要求执行，所用维修改造材料须符合国家标准或行业标准。

五、商务条款

1.报价形式：以采购清单中的最高限价的综合折扣进行报价，供应商应自行综合考虑，只允许报一个统一综合折扣。综合折扣最多保留至小数点后两位。所报单价不得超过最高限价单价，超过为无效响应。实际费用=最高限价（采购清单中报价单位的最高限价）*综合折扣*数量（例如：最高限价为10，综合折扣为95.00%，数量为500，实际费用为10*95.00%*500=4750元）


2.
质量标准：满足国家及项目所在地相关规定要求。


3.
付款方式


3.1 按月结算，预留5%作为质保金；中标人提交当月服务清单及费用明细，经采购人审核后再电子卖场下单。质保期内，该质保金不计付利息，质保到期后经确认无任何质量问题或无返修情况后，付清质保金。


3.2 采购人付款前，乙方须按要求提供发票，若未提供或提供的发票不符合要求，采购人有权拒绝付款。


4.
质保期及维护保养

4.1 零星维修项目的质保期常规为1年（除人为损坏、自然灾害等特殊情况外），特殊项目双方另行约定；1年内因原材料或零配件质量问题、维修不当导致的质量问题，中标人须无条件及时维修或更换（相关标准规定质保期大于1年的，按相关标准执行）。


4.2质保期内，投标人须提供7×24小时即时响应服务，且所有服务均为上门服务；投标人接到采购人故障反馈信息后，须在半小时内到场并对维修要求作出实质性响应、提供应急策略，一般维修项目12小时内解决问题（节假日照常服务）；若需返工或修复，须在采购人规定时间内完成，产生的一切费用由投标人承担，不得额外向采购人计取费用。若产品在质保期内发生故障且现场24小时内无法解决，投标人须免费更换同等品牌、规格或更高标准的部件；若投标人未在规定时间内作出上述实质性响应，采购人有权自行处理或委托第三方处理，由此产生的费用及责任由投标人承担。


4.3质保期内，产品因质量问题需检修的，所需工时费及材料费用由投标人承担。


4.4 服务质量要求：按国家标准或行业标准施工；若因质量或施工不符合要求，中标人须按采购人要求返工，返工后仍不合格的，采购人有权单方中止合同，由此造成的损失由中标方自行承担。


5.
施工及其他要求

成交供应商施工时须爱惜采购人的设施设备，拆除后的相关设施设备归采购人所有；除建筑垃圾外，成交供应商不得私自处理拆除后的设施设备，且须按采购人要求将其搬运至指定地点。若拆除过程中成交供应商损坏采购人财产或私自处理采购人财产，须承担赔偿责任；否则，采购人有权在支付工程款时扣除相应费用。


6.
违约责任及其他


6.1 本项目未经采购人同意，不得转包、分包；情节严重的，采购人将终止合同。


6.2 维修服务过程中，采购人有权对供应商的服务质量进行监督和考核；若供应商出现服务质量不达标、未按时响应维修需求等情况，采购人有权要求其限期整改，整改后仍不符合要求的，采购人有权终止合同。每月预留5%质保金，年终满意度平均分达80分及以上的，全额返还质保金；月度满意度平均分低于80分的，视为重大违约；逾期未整改的，采购方有权解除合同，由此产生的损失及后果由施工方承担。项目负责人（需持有投标人法人委托书）须根据采购人实际需要随叫随到（到采购人指定地点签到）；若因特殊情况无法到达工地现场，须提前向采购人申请并获同意。项目负责人应主动跟踪服务情况，每月须向采购人汇报考核情况并提出次月工作计划。


6.3 本项目为零星维修项目，各维修项目数量不确定，清单中的项目可能全部发生或部分发生，最终以实际发生情况为准，采购人不承担任何可能发生的风险。


7.
争议解决方式


7.1 因合同及合同相关事项发生争议的，双方应本着诚实信用原则友好协商解决；协商不成的，向上饶市仲裁委员会提起仲裁。


7.2 争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

注：以上服务要求及商务条款为必须满足项，若不满足，作无效响应处理。

