## 零星维修
零星维修最高限价清单
序号 | 名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 最高限价（元）
1 | 2.0mm厚橡胶地塑 | 品牌.仕象2.0mm厚橡胶地塑 | m2 | 1 | 100
2 | 600*600矿棉板天棚 | 1.600*600矿棉板面层 | m2 | 1 | 78
3 | 门、门框维修 | 简易维修 | 扇 | 1 | 100
4 | 门扇更换 | 鑫博门扇更换 | 扇 | 1 | 800
5 | 更换换气扇 | 艾美特高速节能风机型号Fp-12H（40w） | 台 | 1 | 320
6 | 墙、地面砖修补 | 弗贝思陶瓷400*800.600*600 | 块 | 1 | 85
7 | 卫生间隔断换底座 | 不锈钢底座. | 个 | 1
8 | 防盗门不锈钢拉手 | 玥玛304不锈钢拉手 | 套 | 1 | 200
9 | 防盗门换锁体 | 玥玛大锁体 | 把 | 1 | 240
10 | 走廊扶手维修更换 | 更换医用扶手 | 米 | 1 | 90
11 | 桌面更换 | 餐桌桌面（0.8*1.1） | 张 | 1 | 220
12 | 白色乳胶漆墙面 | 1、腻子批嵌2、乳胶漆 | m2 | 1 | 26
13 | 白色石英石台面 | 1、白色石英石台面加（磨边） | m2 | 1 | 380
14 | 办公家具漆面修复 | 办公家具漆面修复 | 处 | 1 | 260
15 | 闭门器 | 240型；欧西朗铝材、玥玛、固特 | 只 | 1 | 210
16 | 玻璃门半圆锁 | 通用双边锁.打胶固定 | 套 | 1 | 170
17 | 玻璃门拉手 | 不锈钢800cm； | 套 | 1 | 150
18 | 玻璃门七字夹 | 不锈钢30cm； | 个 | 1 | 80
19 | 玻璃门长夹 | 不锈钢800cm； | 个 | 1 | 170
20 | 玻璃.雨棚打胶 | 重新打胶（含铲除原胶） | m2 | 1 | 80
21 | 不锈钢板包卫生间门框下端 | 202不锈钢1.0厚高50cm，全包价 | 樘 | 1 | 200
22 | 布艺窗帘 | 换窗帘轨道.等附件 | m | 1 | 85
23 | 成品隔断 | 卫生间成品高隔断 含五金 | m2 | 1 | 385
24 | 成品遮光卷帘 | 1、成品遮光卷帘(含窗帘、轨道及配件等一切相关工序) | m | 1 | 180
25 | 厨柜门 | 橱柜门含五金配件 | 扇 | 1 | 200
26 | 大理石台板 | 大理石台板（宽60-80cm） | m | 1 | 380
27 | 房间门门锁 | 不锈钢58面板180锁体整套品牌(MILOR) | 把 | 1 | 180
28 | 地沟盖板 | 304不锈钢方通1.0，宽30-40厘米含辅材 | m | 1 | 230
29 | 地沟盖板 | 树脂等 | m | 1 | 160
30 | 地下室地坪漆修补 | 地下室地坪漆修补（局部） | m2 | 1 | 100
31 | 电动门遥控器 | 通用电动卷闸门 | 套 | 1 | 85
32 | 电梯基坑防水维修 | 电梯基坑防水维修（全包价） | 个 | 1 | 2800
33 | 垫层 | 混凝土垫层浇筑（C15) | m3 | 1 | 550
34 | 桌子维修 | 电焊维修 | 张 | 1 | 85
35 | 吊顶天棚 | 1、装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300*300平面 2、铝合金扣板 | m2 | 1 | 140
36 | 防盗窗 | 202不锈钢防盗窗安装1.0mm | m2 | 1 | 200
37 | 防盗窗 | 304不锈钢防盗窗安装1.0mm | m2 | 1 | 260
38 | 防盗门锁 | 防盗门锁5.0双活意利原子品牌 | 把 | 1 | 390
39 | 防腐木更换 | 普通 | m2 | 1 | 450
40 | 防腐木刷油漆两遍 | 按水平投影面积计算 | m2 | 1 | 45
41 | 防水工程维修 | 铲除并重新做防水（当某一处防水维修按面积计算少于1200元时） | 处 | 1 | 1200
42 | 防水注浆补漏 | 从室内修补，按裂缝长度计算，每米约7个钉 | m | 1 | 200
43 | 房间普通门 | 1、木门 2、油漆、锁等五金 | m2 | 1 | 800
44 | 钢质防火门 | 甲级乙级丙级均价；浙江腾飞 | m2 | 1 | 850
45 | 化粪池清理 | 化粪池清理（包一年） | 个 | 1 | 2200
46 | 集成吊顶 | 铝材300x300铝天花含3cm铝角线等辅材；长城牌、樱花 | ㎡ | 1 | 240
47 | 铰链更换 | 铰链更换、中型 | 个 | 1 | 60
48 | 金属百叶窗 | 铝合金 | m2 | 1 | 380
49 | 金属窗 | 108断桥铝合金窗制作与安装：中空玻璃；凤铝、广铝 | m2 | 1 | 1000
50 | 金属窗 | 铝合金窗1.2厚制作与安装：中空玻璃；凤铝、广铝 | m2 | 1 | 450
51 | 金属面油漆 | 打磨除锈、红丹防锈柒一遍、调和漆两遍 | m2 | 1 | 30
52 | 金属面油漆 | 铁艺栏杆：打砂纸、红丹漆、围墙油漆两遍（按栏杆面积） | m2 | 1
53 | 瑞龙卷材防水 | 高分子丙纶卷材（300克） 自粘法 | m2 | 1 | 50
54 | 开孔（打洞） | 砼机械开孔（小于110） | 个 | 1 | 110
55 | 空调拆装 | 挂机 | 次 | 1 | 280
56 | 空调拆装 | 柜机 | 次 | 1 | 420
57 | 垃圾运输 | 装车、自卸外运生活垃圾3立方米左右 | 车 | 1 | 450
58 | 楼梯踏步 | 大理石 | m2 | 1 | 470
59 | 路沿石 | 700x350x120芝麻白花岗岩路缘石 | m | 1 | 180
60 | 铝扣板（600*600） | 铝材、铝天花（丝杆、主龙骨、付龙骨） | 平方 | 1 | 160
61 | 铝塑板直接贴面 | 1、面贴吉祥铝塑板 2、含铝塑板折边结构胶雅力泰 | m2 | 1 | 165
62 | 门帘 | PVC软胶透明 防粘 2.0mm厚度 | m2 | 1 | 145
63 | 门五金 | 玻璃门重型地弹簧；成达、 | 个 | 1 | 230
64 | 抹灰面油漆 | 天棚.墙面乳胶颜色漆两遍；抹灰面腻子二遍；立邦 | m2 | 1 | 38
65 | 普通房门锁芯 | 品牌万嘉 | 套 | 1 | 70
66 | 签证电工、水工 | 签证电工 | 天 | 1 | 400
67 | 签证木工 | 签证木工 | 天 | 1 | 460
68 | 签证泥工 | 签证泥工 | 天 | 1
69 | 签证小工 | 签证小工 | 天 | 1 | 300
70 | 墙纸裱糊 | 墙面 普通壁纸 对花 | m2 | 1 | 58
71 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 轻钢龙骨墙、柱面龙骨上钉基层、石膏板（单面石膏板）；龙牌、泰山 | m2 | 1 | 80
72 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 | 轻钢龙骨墙、柱面龙骨上钉基层、石膏板（双面石膏板）；龙牌、泰山 | m2 | 1 | 130
73 | 软包 | 软包（含龙骨等基层） | m2 | 1 | 350
74 | 纱窗更换 | 不锈钢金刚网 | m2 | 1 | 200
75 | 实木装饰门 | 1木门.2.油漆.锁等五金 | m2 | 1 | 1300
76 | 塑钢窗五金更换 | 塑钢窗户执手更换；坚朗 | 个 | 1 | 60
77 | 塑料装饰草皮 | 人工塑料草皮 | m2 | 1 | 35
78 | 涂膜防水 | 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面；瑞龙 | m2 | 1 | 48
79 | 卫生间门 | 铝合金门205cm*80cm*4cm | 樘 | 1 | 680
80 | 消防竖井门 | 木制防火门700*2000 | m2 | 1 | 420
81 | 窨井泥沙清理 | 窨井泥沙清理 | 个 | 1 | 100
82 | 长玻璃门拉手 | 不锈钢1200cm | 组 | 1 | 200
83 | 织锦缎裱糊 | 墙布 | m2 | 1 | 90
84 | 插座 | 五孔插座 中档 ；公牛、 | 个 | 1 | 35
85 | 大便器 | 蹲便器（国产高档）；箭牌、九牧 | 组 | 1 | 360
86 | 大便器 | 坐便器（国产）；九牧王、金牌 | 组 | 1 | 900
87 | 给排水附(配)件 | 水龙头 6分，箭牌、九牧 | 个 | 1 | 35
88 | 给排水附(配)件 | 不锈钢地漏、箭牌、九牧、 | 个 | 1 | 42
89 | 给排水附(配)件 | 普通地漏 | 个 | 1 | 30
90 | 配管 | PVC线管 DN20；联塑、日丰 | m | 1 | 8
91 | 配管 | PVC线管 DN25；联塑、日丰 | m | 1 | 10
92 | 配管 | PVC线管 DN32；联塑、日丰 | m | 1 | 12
93 | 配线 | 单芯铜芯 1.5；赣昌、 | m | 1 | 2.5
94 | 配线 | 单芯铜芯 2.5；赣昌 | m | 1 | 3.9
95 | 配线 | 单芯铜芯 4.0；赣昌、 | m | 1 | 5
96 | 配线 | 单芯铜芯 6；赣昌、 | m | 1 | 8
97 | 配线 | 1.5平方单芯多股软线；赣昌、 | m | 1 | 3
98 | 配线 | 2.5平方单芯多股软线；赣昌 | m | 1 | 4.3
99 | 配线 | 4平方单芯多股软线；赣昌、 | m | 1 | 5.8
100 | 配线 | 6平方单芯多股软线；赣昌 | m | 1 | 8.5
101 | 平板灯 | 600*600飞利浦、欧普 | m | 1 | 70
102 | 三色变光平板灯 | 600*300；飞利浦、欧普 | 套 | 1 | 150
103 | 三色变光平板灯 | 600*600；飞利浦、欧普 | 套 | 1 | 190
104 | 开门锁 | 防盗门锁.门锁 | 次 | 1 | 85
105 | 塑料管 | PVC排水管 DN75；联塑、日丰 | m | 1 | 30
106 | 塑料管 | PVC排水管 DN110；联塑、日丰 | m | 1 | 40
107 | 护墙板 | 1.2宽墙板：华府科建 | m2 | 1 | 130
108 | 推车轮子 | 8寸ER橡胶轮 | 只 | 1 | 100
109 | 照明开关 | 86型2开单控 中档；正泰、公牛、 | 个 | 1 | 24
110 | 拆除 | 门.窗.墙水池等 | 平方 | 1 | 70
111 | 外墙.屋面防水 | 外墙807防水乳液.屋面SBS防水卷材. | 平方 | 1 | 68
112 | 电焊 | 签证电焊工 | 天 | 1 | 500
113 | 漏点探测 | 房屋.地面漏点精准探测 | 项 | 1 | 3500
114 | 背景墙 | 1、木工板打底.面贴铝塑板 | 平方 | 1 | 260
115 | 柜子定制 | 木质定制柜子含安装 | 平方 | 1 | 830
116 | 凳子电焊维修 | 维修 | 次 | 1 | 80
117 | 更换卫生间门锁 | 更换卫生间门锁含安装拆除 | 把 | 1 | 60
118 | 床、柜子维修 | 床、柜子维修 | 次 | 1 | 60
119 | 一般打胶固定 | 墙板固定维修 | 次 | 1 | 60
120 | 天花板开洞 | 开装灯孔及检修口边框盖板 | 个 | 1 | 150
121 | 安装窗帘 | 安装及配件五金 | 付 | 1 | 70
122 | 浇筑混凝土 | 找平浇筑c20 | 平方 | 1 | 220
123 | 贴钢化膜 | 人工材料 | 平方 | 1 | 80
124 | 抽屉锁 | 开洞安装 | 把 | 1 | 60
125 | 亚克力板 | 600*800 /3mm厚 | 块 | 1 | 100
126 | 钢化夹胶玻璃 | 安装打胶 | 平方 | 1 | 280
127 | 更换防火门拉手 | 不锈钢拉手 | 套 | 1 | 80
128 | 304不锈钢拖把池 | 包装制作1m长含辅助材料 | 套 | 1 | 1160
129 | 更换抽屉轨道 | 修理更换 | 付 | 1 | 70
130 | 广告牌 | 墙面固定安装 | 块 | 1 | 60
131 | 维修更换玻璃门 | 12mm玻璃无框含五金配件 | 平方 | 1 | 390
132 | 更换维修玻璃门半圆锁 | 双边锁 | 套 | 1 | 185
133 | 电动卷闸门 | 钢制电动卷闸门（含电机） | 平方 | 1 | 565
134 | 金属窗 | 断桥铝合金制作安装 中空玻璃 | 平方 | 1 | 830
135 | 块料楼地面 | 800*800 600*600中高档地面砖铺贴 | 平方 | 1 | 185
136 | 块料楼墙面 | 300*600中高档墙面砖铺贴 | 平方 | 1 | 200
137 | 维修卷闸门 | 简易维修（不含更换电机） | 项 | 1 | 245
138 | 天花板修补 | （1平方内超出另计） | 处 | 1 | 125
139 | 防盗门修补 | 电焊修补 | 扇 | 1 | 135
141 | 空调维修 | 加氟利昂 | 台 | 1 | 180
142 | 双开防盗门 | 双开钢制防盗门更换及安装 | 樘 | 1 | 2630
143 | 人行道花岗岩板 | 混凝土垫层 花岗岩3cm厚 | 平方 | 1 | 465
144 | 金刚网 | 修理更换 | 平方 | 1 | 150
145 | 吊车 | 30T | 天 | 1 | 2450
146 | 不锈钢大门 | 202不锈钢1.2mm厚 | 平方 | 1 | 1320
147 | 玻璃隔断 | 1、12mm钢化玻璃隔断 2、局部不锈钢包边 | 平方 | 1 | 395
148 | 窗台门框修补 | 木工板打底铝塑板包边 | 米 | 1 | 165
149 | 坐便器 | 国产高档名牌含配件 | 组 | 1 | 800
150 | 配电箱 | 304不锈钢配电箱400*300*200 | 个 | 1 | 175
151 | 空调外机防护罩 | 百叶窗铝合金材质 | 平方 | 1 | 285
152 | 模板 | 修补材料 | 平方 | 1 | 55
153 | 门禁把手 | 门把手松动固定（换铁芯） | 把 | 1 | 增项
154 | 通下水道 | 院内水电工无法通开后请专业人员 | 次 | 1
注： 1.在执行未列入清单内项目执行单价时，参考供应商所报折扣系数与供应商协商确认，但执行单价不得高于当期江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及基价表对应价格。 2.清单中的价格含人工、材料、运输、税费等所有费用。