## Sheet1
上饶市第三人民医院医疗设备采购目录
项目序号 | 名称 | 数量（台） | 预算金额（万元） | 基本需求
1 | 经颅磁刺激仪 | 2 | 28 | 1.磁场刺激仪主机：1台 2.刺激线圈：2个/台（8字线圈） 3.电极片：2包/台 4.MEP模块：2套/台 5.线圈支臂：2个/台（360度旋转调节高度可调） 6.定位帽：8顶/台 7.管理软件工作站：1套/台 8.磁场刺激系统管理软件：1套/台 9.配套治疗椅：2个/台 10.配备1个备用圆形刺激线圈11.使用年限≥10年5年维保12.适应症含有精神科
2 | 经颅磁刺激仪 | 1 | 50 | 1.磁场刺激仪主机：1台 2.刺激线圈：2个/台（8字线圈）深部线圈1个 3.电极片：2包/台 4.MEP模块：1套/台 5.线圈支臂：2个/台（360度旋转调节高度可调） 6.定位帽：8顶/台 7.管理软件工作站：1套/台 8.磁场刺激系统管理软件：1套/台 9.配套随动定位系统及治疗椅：2个/台 10.配备1个备用圆形刺激线圈11.使用年限≥10年5年维保12.适应症含有精神科
3 | 可移动式多导睡眠监测仪 | 1 | 30 | 总通道数≧45通道