上饶市第三人民医院采购床垫项目议价邀请
因业务发展需要，需采购床垫一批，具体要求详见采购需求，欢迎符合条件的供应商前来参加。
采购人联系方式0793-8200609  毛先生
一、采购人的采购需求  
	采购名称
	简要说明
	数量
	采购项目编号
	采购项目预算（元）

	床垫
	平床
	140
	
	280每床

	床垫
	单摇
	60
	
	280每床


注：本项目是否可以采购进口产品：
不可以：不允许提供进口产品参与采购活动。
二、供应商的资格要求
[bookmark: _GoBack]（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度  ；
（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力  ；
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求
2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。
4、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。
5、提交产品属于政府强制采购节能产品的，必须为谈判公告发布之日前财政部、国家发展改革委公布节能产品政府采购清单最新一期的产品；
6、本项目是否接受联合体参加竞争性谈判： 不接受
7、其他资格条件：	 1）、提供二、三类医疗器械产品的须具有相应相关经营资质，提供一类医疗器械产品的须具有相应相关经营资质；
三、获取谈判文件的时间和期限、地点、方式  
1、从2018年4月17日至2018年4月23日，每天8:30～12:00,14:30～17:30时(北京时间)到上饶市第三人民医院总务科获取谈判文件。
四、响应文件递交截止时间和谈判时间为2018年04月24日8:30时（北京时间）。
五、响应文件递交地点和谈判地点在上饶市第三人民医院会议室。
六、谈判保证金
谈判保证金缴纳方式为现金10000元，2018年4月24日谈判现场缴纳。
主要技术参数

产品名称：病床配套床垫             外部尺寸：1950×880×60mm

主要技术参数及性能说明：                                             
1、床套采用单面防水布材料，附拉链设置，拆洗方便;
2、内层采用蜂窝海棉加马来西亚进口椰棕，附透气孔，透气性强，可根据床体设计美观外形。                                                  
3、床垫厚度共为 6公分，其中高密度海棉为4公分，椰棕2公分，使用期间可根据冬冷夏凉的天气气候，随意换面。厚度也可根据客户要求而定做。 
4、床垫颜色可选用不容易沾脏的蓝色或军绿色,给予病人家的温馨.

