附件：

| 序号 | 设备及材料名称 | 功能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 医院管理信息系统HIS |  |  |  |  |
|  | 物价管理子系统 | - 诊疗项目维护：维护除药品外的检查，化验，材料，治疗等诊疗项目。 - 诊疗项目调价：调整诊疗项目全院价格的功能界面，可以设置及时生效，定时生效等功能。 - 复合项目维护：将普通诊疗项目组合为复合收费项目的维护窗口，例如肝功八项，参照当地的物价标准进行维护。 - 费用组套维护：维护全院，或者科室的收费组套。方便收费员录入项目。 - 挂号费费用：按照合同单位，维护每个合同单位下的不同挂号级别的挂号费用。 - 合同单位维护：可维护不同收费待遇合同单位的编码，名称，等基本信息 - 合同单位待遇维护：维护不同合同单位的基本待遇算法，比如自费比例，统筹比例，报销上限等，如果待遇复杂可维护对应的待遇计算接口。 - 固定费用维护：主要用于维护某个床位级别下的需要自动收费的项目列表，可详细设置自动收费时间段，等详细属性。 | 1 | 套 |
|  | 门急诊挂号子系统 | - 挂号功能：支持医保、公费、自费等多种身份的病人挂号；挂号员根据病人请求快速选择诊别、科别、号别、医生，生成挂号信息，打印挂号单，并产生就诊病人基本信息等。 - 退号处理：可以通过输入病历号或者挂号发票号，显示对应的允许退号的有效挂号信息，完成病人退号；并能正确处理病人看病日期、午别、诊别、类别、号别以及应退费用和相关统计等功能。 支持对已看诊号是否可退的权限管理。 - 换科功能：支持专家、专科号、普通号的换科功能。 - 挂号日结：可以按时间段完成日结功能，并能打印或补打出日报表。 - 其他功能：支持多种挂号方式（包括简易挂号、完整挂号），支持医保、公费、自费、本院、合作单位多种身份的病人挂号，挂号费用结算及报表统计功能。 支持专科和专家排班，并可以自定义排班模版。 - 查询统计：能完成挂号、退号、病人、科室、医师的挂号状况、医师出诊时间、科室挂号现状等查询，按科室、门诊工作量统计的功能。 - 基本信息维护：挂号员权限等信息维护的功能。 患者基本信息修改和补充功能。 - 预约挂号：系统预约挂号功能，电话预约、诊间预约、预约取号等功能。 | 1 | 套 |
|  | 门急诊收费子系统 | - 门诊收费、退费：支持自动获取或直接录入收费信息（包括患者姓名、病历号、结算类别、医疗类别、医生编码，开处方科室名称、药品／诊疗项目名称、数量等），支持多种结算方式（自费、公费、医保等）、支持自动找零。银联接口等。 退费可以录入门诊发票号选择药品或非药品进行退费，可以选择全部退费或者部分退费。 - 门诊发票重打：录入门诊发票号重新打印，原发票作废。 - 收费员日结算：对收款员收费进行结存并打印日结报表。 - 其他功能：具有严格发票号管理（如使用发票号和机器生成号管理发票），支持日结，能灵活设置发票归集项，提供收费处输入药品时自动检测药房数量；支持记帐、公费、医保等多种结算方式，支持现金、支票、银联等多种支付方式。 - 查询统计：提供收费员发票查询，收费员工作量统计，门诊收费分项查询。 | 1 | 套 |
|  | 急诊信息系统 | - 患者信息登记：如果未与院内系统对接的情况下，可登记患者基本信息，包括：患者姓名、性别、年龄、出生日期、身份证。 如果与院内系统对接的情况下，患者基本信息来源于院内系统，患者信息的注册变更均在院内系统完成，急诊系统的患者基本信息可以实现数据自动同步，需要院内系统提供数据同步接口。 - 患者信息检索：可通过用户输入姓名、出生日期、性别检索或者通过输入身份证号检索并载入患者基本信息。 如果需要通过读卡来识别患者信息，需要医院提供读卡器接口 - 患者身份识别码打印：打印患者身份识别码（二维码小票或患者腕带），用于在患者就诊过程中通过扫描该识别码识别患者身份。 该功能需要医院提供相应的打印机，如果需要打印腕带，则需要自行购买腕带及腕带打印机。 - 分级评估及病情等级调整：对于危重患者，支持护士进行快速评估病情等级。对于非危重患者，护士录入生命体征后系统自动评级。对于已经分级的患者还可进行病情调整。 系统支持MEWS、GCS、疼痛评估 - 群伤事件批量预检：群伤事件登记，并支持批量快速预检 - 三无患者快速预检：对三无患者实现快速登记，并完成预检分诊。在患者恢复意识后，可修改患者信息为真实信息。 注意：如果未与院内系统对接，则在急诊系统中修改患者信息；如果与院内系统对接后，则在院内系统修改，急诊系统自动同步患者信息数据，需要院内系统提供接口。 - 绿色通道开通：对于紧急危重患者（胸痛、卒中）系统支持开通单病种救治绿色通道。 注意：单病种救治绿色通道需要对院内收费、住院、药房、LIS、PACS系统进行改造，同时需要医院明确绿色通道患者流程的情况下，才能实现预期效果。 - 候诊超期提醒：三、四级患者在分诊一段时间后仍未就诊时，分诊系统会给予提醒，护士可对其再次预检评估，并可调整病情等级。 - 患者分流 - 患者就诊队列管理 - 病情评估与检伤分级知识库 | 1 | 套 |
|  | 统一预约系统（分时段预约） | 用户使用微信公众号预约、工作站自助机预约等方式进行预约，前端调用号源池系统的预约号数据，一边上发给用户前端让其确定预约，预约成功后将已预约号信息回传给医院系统。所需要提供接口服务的是号源池系统的URL。患者信息ID、医院信息、号源信息等，医院根据信息返回预约挂号单号。 HIS公用系统设置字模块，维护科室字典、人员字典这些基础资料和用户管理，在挂号子系统进行号表设置和号源维护（增、停、改、换诊）。 号表设置直接选择不同的科室、添加不同的医生，选择不同的号类（门诊号、预约号），出诊号别（主副主任等）。 医院需要构建一个统一的、共享的“预约池“，支持挂号预约、检查预约、住院预约、门诊复诊预约、出院复诊预约的排班和限额管理。 - 在预约挂号方面： 支持分时段预约挂号，支持部分科室全预约模式； 依靠多种付费平台，预约挂号可支持直接扣费； 支持门诊复诊预约、出院预约复诊。 - 在检查预约方面： 医生站的系统可自动预约检查，减少患者走动和排队； 分院、专科联盟、社区也可以进行检查预约。 - 在预约途径方面： 一方面，支持现场预约、网站预约、电话预约、第三方预约、服务商门市（移动或银行的网点）； 一方面，支持分院预约、基层医院预约，促进分级医疗的开展，提高患者服务的可及性。 | 1 | 套 |
|  | 住院登记子系统 | - 入院登记：录入患者姓名、性别等基本信息，为患者办理入院登记。患者住院号可选择手工录入或系统自动生成，支持登记时收取住院预交金；患者姓名、性别等必填信息界面中已经用醒目颜色标注出来；支持住院处直接接诊流程（开关控制）；支持患者住院科室的修改（未被病房接诊）；支持患者登记同时如入担保信息，也可以在担保管理界面单独录入。 - 出院登记：支持住院处直接出院登记流程：录入患者住院号，为患者办理出院登记手续，患者的状态标记为“出院登记”。出院登记会停止患者的所有医嘱、床位费等日固定费用的滚动，所以建议在确认患者所有医嘱、费用等信息准确无误后，再为患者办理出院登记。 - 出院召回：支持住院处出院召回操作。录入患者住院号，为患者进行出院召回。出院召回是出院登记的逆过程，患者的状态将从“出院登记”状态更新回“住院接诊”状态，注意此操作不会恢复患者长期医嘱，请相关医生注意。 - 患者信息修改：录入患者住院号，检索患者的基本信息，供操作人修改。注意只能修改患者姓名、出生日期、民族、籍贯等基本信息，患者的结算方式、住院号、住院科室等信息是不可以在此修改的。 - 无费退院：录入患者住院号，为没有发生费用的患者办理无费退院。患者的费用总额、预交金必须是0才可办理无费退院。 - 担保管理：支持担保金的收取、返还、补打等操作，支持担保信息查询。 - 身份变更：提供自费转医保、医保转自费、自费转公费、公费转自费等不同身份类别之间的变更。 - 查询：入院情况查询；出院情况查询。 | 1 | 套 |
|  | 住院收费子系统 | - 预交金管理：实现住院患者预交金的收取，返还，补打等，提供多种支付方式，打印预交金收据凭证。 - 预交金日结算：按操作员实现预交金日结并打印清单。 - 非药品收费：手工输入住院患者所发生的费用，具有单项费用录入和复合项目、组套项目费用录入功能选择。 - 非药品退费：手工集中退费功能。 - 退费确认：对于退费申请进行退费确认。 - 催款单打印：低于警戒线的患者的查询打印。 - 欠费标准设置：可分别按全院，病区，科室，个人，合同单位设置警戒线。 - 手工开封帐管理：支持按住院号进行单个在院患者手工开封帐操作；支持按科室进行批量患者手工开封帐操作。封帐的患者将不能进行费用操作 - 查询：预交金查询 患者费用查询 在院患者日清单：查询打印在院患者日费用清单。 | 1 | 套 |
|  | 财务结算子系统 | - 发票领用：发票号与机器流水号双号管理，发票领用可以自定义号段，按照不同的发票类型，可以按个人领用。 - 发票回收管理：支持对操作员未使用号段回收功能。 - 日结审核管理：对操作员的日结数据进行审核。 - 统计大类维护：支持维护门诊发票和最小费用的对应关系，门诊发票打印使用；维护住院发票和最小费用的对应关系，住院发票打印使用；维护病案和最小费用对应关系，病案首页打印使用；维护自定归类统计与最小费用关系，自定义归类查询。 - 发票调号管理：按操作员指定在用号段； 按发票类型指定当前使用号，并进行日志记录。 - 查询统计：门诊收费分项统计：统计门诊收费项目名称、金额、合计信息。 门诊各科收入统计(月报): 统计门诊各科室名称、统计类别、合计信息。 科室挂号收入汇总: 统计科室名称、挂号级别、挂号人数、收费总计、合计信息。 住院收费分项统计: 统计住院收费项目名称、金额、合计信息。 结算发票查询: 查询统计结算患者发票及明细。 住院科室收入统计: 统计住院各科室本科室患者的各项收费合计 | 1 | 套 |
|  | 住院结算子系统 | - 中途结算：支持患者住院中，阶段性的结算，并打印结算收据。 支持手工定额结算。 - 出院结算：实现患者的结算，并打印结算收据。 - 欠费结算：支持患者的欠费结算，并打印票据（根据实际情况） - 结算召回：对中途结算、出院结算和欠费结算的患者进行取消结算。 - 操作员日结:包括预交金在院病人各项费用、出院病人结账和退款等统计汇总。 - 查询统计:提供如下查询统计： 预交金查询：按照不同方式查询预交金并打印清单。 住院发票查询 ：查询结算发票信息。 出院患者清单 ：查询出院登记的患者费用清单。 | 1 | 套 |
|  | 药库管理子系统 | - 基本信息维护: 提供药品字典库维护功能：可以维护如名称、厂家、产地、规格、等级、类别、价格形式、用法、用量、频次、药理、批文信息、供货商、招标信息等，支持多种别名；对毒麻药品、精神药品的种类、贵重药品、院内制剂、试敏药、GMP、OTC、特殊限制药品等均有特定的判断识别处理。 提供出入库科室维护(出库目标科室、入库来源)。 提供常数维护：维护药品管理中常用的基础数据，如最小单位、包装单位、剂型、剂量单位、药品性质、存储条件等。 提供药理作用维护：维护药品的药理作用信息。 提供供货公司维护：维护药品常用的供货公司信息。 提供生产厂家维护：维护药品常用的生产厂家信息。 提供参数设置维护：维护全院药品管理中使用的控制参数，如各药房拆分属性、有效期警示天数等。 提供特限药品维护：维护某些特殊限制药品在特定科室使用的信息。 提供药品多级单位维护：维护药品的门诊发药、住院发药等发药单位对照。 提供部门库存常数维护：维护各个库房的管理属性，如是否管库存、是否按批号管理等。 提供人员控药权限维护：维护某个操作员有操作哪种药品类别的权限。 提供抗菌药物维护:维护抗菌药物列表。 提供药品管理模板维护：可以维护盘点、计划、申请的模板。 协定处方管理：可以维护协定处方明细信息。 协定处方包装：对维护好的协定处方进行包装。 - 入出库管理 入库计划：制定入库计划，可以手动生成入库计划，也可以按照警戒线、日消耗量自动生成入库计划。 采购计划：制定采购计划，根据制定的入库计划，生成采购计划。可以修改计划入库数量，并且可以拆分在不同的供货公司采购。 药品入库：可以有多种不同的入库类型，如正常入库、发票入库、核准入库、特殊入库、入库退货、外部入库申请等。 药品出库：可以有多种不同的出库类型，如正常出库、出库审批、特殊出库、调拨、报损、出库退库等。可以手动出库，也可以自动接收科室领药单。 单据补打：可以补打各种入库和出库单据。 供货商结存：维护各供货公司的货款结存情况。 供货商付款统计：统计各供货公司的付款情况。 - 在库管理 提供库存盘点管理：对药库库存进行盘点与结存。 提供药品调价管理：针对药品价格的变化进行调价。 提供药品库存管理：提供库存信息一览，并提供多种条件的过滤，支持维护警戒线、药房停用标记、药品帐入出库明细、库存报警以及有效期报警，货位号维护等多种功能。 提供药品月结管理：对药库的账目进行月结并打印月结统计表。 提供药品月结校对功能：校对帐目及库存的平衡关系。 - 采购管理: 自动生成采购计划及采购单，可以进行采购单审核。 - 查询统计: 提供各类药品日常统计功能：可生成各种药品的入库明细、出库明细、盘点明细、调价明细、调拨明细、报损明细、退药明细，提供月结报表。 提供抗菌药物的统计功能：各种抗菌药物统计报表。 | 1 | 套 |
|  | 门诊药房管理子系统 | - 门诊药房信息维护: 提供门诊终端维护：对配药台、发药窗口进行各种属性的维护。 提供门诊处方调剂：对门诊的处方进行调剂，可选平均调剂与竞争调剂。 提供门诊特殊终端维护：维护特殊的配药窗口属性。 - 门诊药房发药: 提供两种发药方式：自动调剂发药，手工发药。 自动调剂发药：根据设定的调剂方式，系统自动把已收费的药品分配到配药台，配药 台人员核准后进行配药，发药台接收到配药核准的药品信息后进行确认并发药。 手工发药：药房发药人员录入患者的发票号（或者病历号、处方号）显示当前处方的药品，进行发药。 - 门诊代发药：门诊药房之间可以相互代替发药，扣除发药药房库存。 发药模式分为两种：配药、发药分开进行，也可以采用门诊直接发药模式。 - 门诊药房退药:录入患者发票号后，显示待退药品信息，选择药品进行退药。 - 门诊药房管理:根据本地药品量的消耗，生成领药申请单，传送到药库，支持多个药房管理，具有类似药库的各种进销存管理和查询功能，具有查询病人任意时段处方内容。 - 查询统计:提供门诊处方查询、配药工作量查询、发药工作量查询、门诊药房发药量统计、门诊药房退药量统计。 - 门诊药房划价:提供直接在门诊药房进行划价的功能。 - 门诊药房发药排队叫号:患者在门诊收费后自动分配一个取药排队序号，在门诊药房大屏幕上显示待发药患者名称，门诊药房发药系统中按照排队序号显示待发药患者信息。发药人选择待发药患者点击叫号，同时门诊大屏幕显示取药患者姓名，门诊扬声器播放患者名称到对应窗口取药。此功能类似银行排队叫号。 | 1 | 套 |
|  | 住院药房管理子系统 | - 住院药房信息维护: 摆药单维护：可以自定义设定各种类型的摆药单，如：大输液摆药单、毒麻药摆药单、口服摆药单等等。 摆药台维护：维护各个药房的摆药台，以及摆药台中有哪些摆药单。 默认取药科室维护：设定各病区科室对应的取药药房，可以指定取药时间和取药类别。 药品拆分属性维护：设定药品品种或药品剂型发药时的拆分方式，有：不可拆分、可拆分不取整，如果不维护默认是不可拆分。 - 药品批费:录入患者住院号，选择药品进行批费。 - 药品退费:录入患者住院号，选择已收费的药品进行退费。 - 住院药房直接摆药: 选择病区（或科室、患者）对列出的待摆的药品确认摆药。 住院代发药：住院药房之间可以代替发药，扣除发药药房库存。 - 住院医嘱摆药:前提是经过住院护士站审核和分解的药品医嘱，摆药时可以看到各病区、病区下的摆药单和各个摆药单下的患者，选择其一保存进行摆药。 - 确认护士退药:显示护士站的退药申请，确认进行退药。 - 查询统计:提供药房发药退药统计、住院发药工作量统计。 | 1 | 套 |
|  | 医技终端执行管理子系统 | - 门诊执行确认:在门诊患者开立医技项目并收费后，提供医技项目执行确认功能，医生可根据医技项目的实际执行情况，进行费用补划价。医技项目执行确认后，此项目将不能进行退费。 - 门诊取消确认：在为患者进行完门诊执行确认后，如果患者因特殊原因不做此医技项目，可使用此功能进行确认取消，取消后此医技项目可进行退费。 - 门诊执行确认查询：提供基本的查询功能，如工作量、费用等。 - 住院执行确认：在住院患者开立医技项目后，提供医技项目执行确认功能，并且在医技项目执行时收费，医生可根据医技项目的实际执行情况，进行费用补收。医技项目执行确认后，此项目将不能进行退费。 - 住院取消确认：在为患者进行完住院执行确认后，如果患者因特殊原因不做此医技项目，可使用此功能进行确认取消，取消后此医技项目才可进行退费。 - 住院执行确认查询：提供基本的查询功能，如工作量、费用等 | 1 | 套 |
|  | 系统管理子系统 | - 自动更新设置：提供程序的自动更新，和自动更新设置维护。 - 资源管理：配置程序的菜单资源，常数资源，报表资源 - 资源授权：对系统资源进行菜单，用户，常数，报表的授权管理。 - 权限维护与设置：对组织机构，药库，住院处，医嘱权限，物资管理等模块的权限维护与设置。 - 接口及参数配置：维护系统公开接口的实现方式，控制参数等配置 - 门诊收费参数设置：设置门诊收费流程的相关参数。 - 挂号参数设置：设置门诊挂号流程相关的参数 - 药房药库设置：设置门诊药房，住院药房，药库的相关参数。 - 其他参数设置：设置其他模块相关的参数 | 1 | 套 |
|  | 基本信息维护子系统 | - 用法维护：维护药品医嘱的用法列表 - 最小费用维护：维护系统可拆分为最小的费用统计类别维护。 - 支付方式维护：维护费用系统收取费用的支付方式列表。 - 样本类型维护：维护检验，检查项目所需的样本类型列表 - 频次维护：维护医嘱所需的频次列表，包括频次编码，中文名，时间点，等频次属性信息，符合HL7标准 - 科室分类维护：按照类别维护院内科室的从属关系，维护人员与科室的从属关系，维护人员所在科室的权限。 - 科常用项目维护：维护科室常用诊疗项目目录，方便检索和录入。 - 其他常数维护：维护其他一些系统内需要的常数，例如民族，转归，性别，检查部位，诊断分期，诊断分级，职业，职务等信息 - 医疗组维护：维护医疗组信息。 - 科室基本信息维护：科室编码，名称，分类，所属院区等科室的基本信息维护。 - 人员基本信息维护：医院医生、护士、收费员、医技科室人员等人员的基本信息维护。 | 1 | 套 |
|  | 一卡通管理子系统 | - 就诊卡发放：录入患者信息，读取就诊卡信息，完成患者就诊卡发放功能，支持就诊卡收取卡押金。 - 补办就诊卡：通过患者基本信息查询未患者补办就诊卡。 - 退卡：在患者结清账户后，通过就诊卡读取相关信息，完成退卡功能，并返还患者卡押金。 - 患者基本信息维护：患者基本信息修改和补充功能。 - 统计查询：提供就诊卡操作流水查询，就诊卡信息查询，发卡、补卡、退卡统计。 | 1 | 套 |
|  | 门诊医生站子系统 | - 临床医疗术语维护：临床医疗术语，即满足临床医务人员的书写需求，又符合国家医疗规范的医疗语言。系统支持非药品术语维护及术语物价项目对照和药品术语维护。 - 频次、用法等编码维护：即医嘱开立中使用的用法、备注、药品术语里的剂型、药品性质等。可以维护医嘱的频次(频次时间点等信息)及频次约束维护(即对应到具体医嘱类型或系统类别)。 - 权限管理：系统能设置药品和非药品术语具体哪些科室或医生可以开立。可以设置科室组套、全院组套维护权限，抗生素二、三级权限，毒麻、精一、精二权限，临床项目等级权限等。 - 患者列表及输号调用、查找患者：医生可以选择专家患者和本科室患者及输号调出有效期患者，同时可以模糊查找相关患者。 - 诊断：按ICD-10下达诊断，也可以下达自定义诊断。 - 医嘱开立（西药、成药、检验、治疗等）：录入信息可以使用医嘱组套直接开立、可以引用历史医嘱进行开立，也可以手工通过拼音码模糊过滤、自定义码、名称等查找。 - 草药开立：专业的草药开立界面，每行可以开立四位药，并可以录入煎制法（先煎、后下等），支持草药协定方，并显示每剂药的重量和金额。 - 电子申请单：医生对检查、检验直接开立电子申请单，支持申请单打印。 - 检验医嘱点选开立：检验项目可以通过点选方式直观的进行医嘱开立。 - 组套维护及开立： 医生开过的医嘱可以另存为组套。 可以进入单独维护组套界面进行维护。 可以建立相应的目录及子目录，例如：建检验->生化类->具体组套明细。 - 门诊历史医嘱查看及开立：门诊显示同一个卡号挂过所有号的历史就诊信息，可以直接双击处方或医嘱使用。 - 指引单和处方单打印：医生开立完医嘱，可以进行处方单查看及打印，同时提供导诊单一键打印。 - 医疗安全及合理性保障：主要应用于皮试流程控制，用药量及诊断、过敏、药品等信息合理性验证。 - 自备和嘱托医嘱开立：门诊医生站可以开立嘱托描述性医嘱。 - 抗生素管理：门诊可以限制不允许开立特殊抗生素及二级抗生素开立限制，同时可以填写使用单（预防和治疗等选择）。 - 其他：自动核算就诊费用，支持医保用药管理；自动向有关部门传送检查、检验、诊断、处方、治疗处置。 | 1 | 套 |
|  | 住院护士站子系统 | - 病房管理 接诊：给新住院的患者或者他科转入的患者分配病床，安排住院医师、主治医师、主任医师、责任护士。 包床、转床：给患者包住多张病床或调换病床。 转科申请：给患者填写转科申请。 出院登记：给患者进行出院登记。 出院召回：给已出院登记但未结算的患者召回住院，并分配病床。 - 床位信息管理：查询床位的床位等级、床位费、床位编制、使用状态以及对加床的维护。 - 医嘱审核（接收、核对）管理：对新开立或新停止的医嘱进行审核，临时医嘱审核后产生执行数据，并发送到药房、医技等终端部门。 - 医嘱分解管理：对审核过的长期医嘱，按照频次分解出执行数据，并发送到药房、医技等终端部门。 - 护士站非药品收费：护士站对非药品进行手工计费。 - 护士站非药品退费：护士站对非药品进行退费，可根据客户需要选择1、退费申请、确认退费流程；2、直接退费流程。 - 护士站资料维护：对维护病床信息、附材信息、执行单、收费套餐、科室常用项目等信息的维护。 - 警戒线设置：维护病区内患者欠费警界线。 - 其他功能： 医嘱审核时，具有添加、修改删除附加材料功能，医嘱发送前具有审核医嘱功能。 提供准确的一日清单。 提供查询病人欠费情况，并打印催缴通知单。 具有病区床位使用情况一览表，病床信息包括：显示床号、住院号、姓名、性别、年龄、诊断、护理等级、费用情况等。 可以查询病区一次性卫生材料领入量、消耗量、结余量。 - 具有按用法不同打印各种不同的医嘱执行单、巡回单、输液卡等单据。 - 查询统计： 患者一日清单：对在患者一日费用明细进行查询。 患者费用查询：查询患者入院期间所发生费用进行查询，其中包括预交金、药品明细、非药品明细、费用汇总信息、结算信息。 医嘱执行情况查询：查询医嘱目前执行状态。 医嘱摆药查询：护士站查询药房对当前科室的摆药情况。 护士站退药查询：对患者已退药品进行查询。 | 1 | 套 |
|  | 住院医生站子系统 | - 临床医疗术语维护：临床医疗术语，即满足临床医务人员的书写需求，又符合国家医疗规范的医疗语言。系统支持非药品术语维护及术语物价项目对照和药品术语维护。 - 频次、用法等编码维护：即医嘱开立中使用的用法、备注、药品术语里的剂型、药品性质等。可以维护医嘱的频次(频次时间点等信息)及频次约束维护(即对应到具体医嘱类型或系统类别)。 - 权限管理：系统能设置药品和非药品术语具体哪些科室或医生可以开立。可以设置科室组套、全院组套维护权限，抗生素二、三级权限，毒麻、精一、精二权限项目等级权限等。 - 诊断：按ICD-10下达入院诊断、主要诊断、检查诊断等不同类型的诊断，也可以下达自定义诊断。 - 患者列表及输号调用、查找患者：显示本科室患者列，可以按照卡片方式显示及过滤等。 - 医嘱开立（西药、成药、检验、治疗等）：录入信息可以使用长期组套模板直接开立、可以引用历史医嘱进行开立，可以手工通过拼音码模糊过滤、自定义码、名称等查找。 - 药品及诊疗信息查询：查看所有药品及诊疗项目列表，并设置显示方式，具有拼音码、五笔码、自定义码的过滤功能。 - 草药开立：专业的草药开立界面，每行可以开立四位药，并可以录入煎制法（先煎、后下等），支持草药协定方，并显示每剂药的重量和金额。 - 电子申请单：医生对检查、检验直接开立电子申请单，支持申请单打印 - 检验医嘱点选开立：检验项目可以通过点选方式直观的进行医嘱开立。 - 退药申请：提供对在院患者的费用做退药申请，并打印申请单，如果已发药需要去药房做退药确认，然后去住院处退费；如果没有发药直接去住院处做退费确认。此处支持对费用的全退和半退。 - 组套维护及开立：医生开过的医嘱可以另存为组套。 可以进入单独维护组套界面进行维护。 可以建立相应的目录及子目录，例如：建检验->生化类->具体组套明细。 - 历史医嘱查看及开立：门诊显示同一个卡号挂过所有号的历史就诊信息，可以直接双击处方或医嘱使用。 - 医嘱单打印： 取药医嘱及医生开立时做特殊标识（不打印）的医嘱在医嘱单上不打印。 按照现有系统纸张格式打印。 长期医嘱护士核对后或执行过的，停止时如果选择特定的停止原因可以不显示在医嘱单上。 医嘱单可以进行续打。 - 医疗安全及合理性保障：主要应用于皮试流程控制，用药量及诊断、过敏、药品等信息合理性验证。 - 支持他科医嘱开立：主要针对患者开立他科医嘱开立申请功能。 抗生素管理：住院可以限制不允许开立特殊抗生素及二级抗生素开立限制，同时可以填写使用单（预防和治疗等选择）。 抗生素使用时间限定，抗生素用药超过规定时间提示医生停止医嘱。 - 其他功能： 支持医嘱单、申请单打印功能，提供医生、操作员签字栏，打印后由医师签字生效。 医嘱保存时自动记录开立人及时间，护士审核后只能作废不能更改。 抢救等紧急情况、口头医嘱可事后补录医嘱。 所有医嘱经护士站审核确认后可自动传送到相关部门。 支持医保用药及医保费用管理。 系统支持医生查询患者统一卡号内的历次门诊、住院医嘱信息及检验检查结果。 中草药医嘱按中医处方格式(煎法、服法、付数) 。 支持首日量设定及不规则频次医嘱开立。 | 1 | 套 |
|  | 会诊管理子系统 | - 基本信息（单位信息、科室信息、专家类别、专家级别、专家职务、专家信息） - 会诊管理（会诊登记、继续会诊、已结束会诊、未结束会诊） - 会诊查询（按时间查询会诊、按专家查询会诊、按患者查询会诊） | 1 | 套 |
|  | 配置中心管理系统 | - 配液常数维护:配液用法、批次维护等信息。 - 配置确认:所有的静脉输液药品摆药信息统一传送到输液配置中心，配置中心统一集中配置确认。 - 配置标签打印:配置中心打印（补打）配液标签。 | 1 | 套 |
|  | 院长查询系统 | - 权限管理: 资源管理：主要的功能是可以对报表进行分类管理，把报表维护到相应的分类下边。 资源授权-角色管理：管理用户的角色。 资源授权- 资源角色授权管理：为角色管理报表。 资源授权--角色用户授权管理：添加或删除角色下的用户。 - 模板维护:为首页与主菜单设置报表。可以在10种不同结构的模板中选择，可以设置一张报表模板，也可以设置多张报表模板。 - 报表制作:集查询、报表于一体，可以通过设计器直接设计报表，可以通过Web浏览器方式展现、打印、输出报表结果。 | 1 | 套 |
|  | 门诊及取药排队叫号 | - 支持通过护士分诊台或医生站呼叫。 - 支持连接大屏幕显示和语音呼叫设备。 - 支持对排队病人人的直接呼叫，顺序呼叫，广播，跳过，优先等功能。 - 支持诊断后再回诊排队呼叫。 - 支持自动分配或指定处方的发药窗口。 - 支持外接大屏幕显示和语音呼叫设备。 - 支持自定义设置药品取药窗口及各自的上下班状态等。 | 1 | 套 |
|  | 上饶DRG系统 | - 上饶DRG系统: 机构注册、医院信息、科室信息、病案首页、费用明细、结算清单、质控结果对接、分组结果对接等 | 1 | 套 |
|  | HQMS、NCIS上报平台 | - 基本信息维护： 常数字典维护: 维护HQMS、NCIS数据对接系统所用的常数字典信息，此部分数据已经以HQMS、NCIS系统知识库的形式存在，在卫生部接口规则没有再次变更之前，不需要现场人员和客户维护。 ICD对照: 完成病案系统所用ICD与HQMS、NCIS上报要求的北京版或全国版ICD的对照，对照提供自动匹配功能，自动完成ICD编码和名称相同的数据匹配，减轻手动对照的工作 标准信息对照：维护病案系统与HQMS、NCIS上报数据要求的相关字段值域的对照 费用明细对照：此功能使用情景是，有的医院现场病案首页不记录费用信息，此功能完成HIS费用分类对照成HQMS、NCIS上报要求的费用分类。 - 数据查询： HQMS、NCIS上传结果查询：查询HQMS、NCIS数据对接处理的最终数据结果状态，数据包括校验不合格和上传成功的两种数据状态，不合格是指在程序抽取过程中，HQMS、NCIS数据对接系统对数据进行完整性及有效性的校验时过滤出的不合格数据。上传成功是指通过HQMS、NCIS数据对接系统校验，并成功上传到卫生部的HQMS、NCIS服务器的数据。可以根据此界面查询出不合格数据的错误提示信息，进入病案系统，对数据进行修改完善，以便下次HQMS数据对接时可以成功上传 - 数据补录：HQMS、NCIS上报数据补录：HQMS、NCIS上报要求的数据，但新版病案首页不包含的数据，可以在此窗口进行数据的补录，此窗口可以根据医院的实际情况选择是否使用。如果医院对这部分数据有其他的数据来源，可以选择不使用此窗口。 - HQMS、NCIS数据对接： 对接任务维护：维护数据对接任务的执行间隔时间、每次执行时间等信息 HQMS、NCIS数据对接参数配置：维护系统进行数据对接时使用的一些参数数据，主要包括： 数据对接账户(由医院项卫生部申请) 网络代理设置，如果当前网络连接外网需要走代理，则需要配置此项 数据上报条件，上报的开始时间和每次上报的最大记录数 ICD编码版本配置，配置上报时的ICD版本 HQMS、NCIS数据手动对接：程序提供手动立即执行任务的功能，点击[立即执行]按钮，程序会马上检查任务列表中的任务，并执行可以执行的任务 HQMS、NCIS数据自动对接：程序提供自动执行任务进行数据对接的功能，任务正在执行过程中会记录日志信息，执行后会将执行时间自动调整到下次任务执行时间，启动定时后将不可以修改任务列表中的任务 对接数据抽取和校验：完成HQMS、NCIS需要对接上传的数据的采集和校验功能，校验后的数据保存到数据库表中，为上面的“HQMS、NCIS上传结果查询”功能提供数据支持。 日志查看：“帮助”菜单下点击“查看日志”，可以看到HQMS、NCIS系统历次的数据对接记录，极大的方便了数据异常时的问题排查。 | 1 | 套 |
| - 医保接口 |  |  |  |  |
|  | 省医保 | - 省保对照：医保诊疗项目信息对照。医保药品项目信息对照。医保费用类别对照，医保中心项目同医院本地项目的对照管理。 - 省医挂号：省医保挂号读卡读取患者信息并圈存账户金额，上传医保挂号信息，计算医保结算金额。 - 省医保退号：撤销省医保挂号，返还结算费用。 - 省医保门诊结算：传省医保费用数据，根据结算数据，完成省医保患者门诊结算 - 省医保门诊退费：撤销省医保结算，根据结算数据返还结算费用 - 省医保住院登记：市医保挂号读卡读取患者信息并圈存账户金额，上传医保住院登记信息。 - 省医保出院登记：上传省保出院登记信息 - 省医保住院记账：上传省医保费用，进行预结算，根据预结算数据完成记账 - 省医保退费：上传退费费用，进行预结算，根据预结算数据完成退费 - 省医保住院结算：上传患者费用信息，结算医保费用数据，完成省保患者结算 - 省医保结算召回：取消医保结算，根据结算数据召回召回。 - 省医保限制：医生站显示医保药品、诊疗项目医保等级等限制 - 省医保对账：结合当地医保特点，本地和医保中心账目进行核对 | 1 | 套 |
|  | 市医保 | - 医保对照：医保诊疗项目信息对照。医保药品项目信息对照。医保费用类别对照，等医保中心项目同医院本地项目的对照管理。 - 市医挂号：市医保挂号读卡读取患者信息并圈存账户金额，上传医保挂号信息，计算医保结算金额。 - 市医保退号：撤销市医保挂号信息，返还医保结算费用。 - 市医保门诊结算：上传医保费用数据，结算费用金额，完成市医保患者门诊结算 - 市医保门诊退费：撤销结算，根据结算数据返还结算费用。 - 市医保住院登记：市医保挂号读卡读取患者信息并圈存账户金额，上传医保住院登记信息。 - 市医保出院登记：上传医保出院登记信息 - 市医保住院记账：上传市医保费用，进行预结算，根据预结算数据完成记账 - 市医保退费：上传市退费费用，进行预结算，根据预结算数据完成退费 - 市医保住院结算：上传患者费用信息，结算医保费用数据，完成医保患者结算 - 市医保结算召回：撤销医保结算，根据结算数据完成结算召回。 - 市医保限制：医生站显示医保药品、诊疗项目医保等级、医保适应症等限制 - 市医保对账：结合当地市医保特点，本地和市医保中心账目进行核对 | 1 | 套 |
|  | 公费医疗 | - 人员维护：公费人员信息维护修改。 - 公费挂号：根据公费协议待遇算法，完成公费患者挂号。 - 公费退号：根据公费协议待遇算法退号，返还患者费用。 - 公费门诊结算：根据公费待遇算法，完成市医保患者门诊结算 - 公费门诊退费：根据公费待遇算法，完成公费患者退费。 - 公费住院结算：根据待遇算法结算患者结算费用，完成结算。 - 公费保限制：根据公费协议，在诊疗、记账限制患者费用 - 公费对账：结合公费特点，本地和协议单位账目进行核对 | 1 | 套 |
| - 其他接口 |  |  |  |  |
|  | 政策类接口 | 现有政策类接口：流感上报、发热、阳光医药、电子健康码、电子发票、上饶市智慧医疗云平台、上饶市医学影像共享平台、上饶市互联网医院平台 | 1 | 套 |
|  | 现有模块接口 | 对接医院现有第三方：病案、合理用药、心电、OA、HRP等 | 1 | 套 |
| - 电子病历系统EMR |  |  |  |  |
|  | 电子病历基础数据管理系统 | - 元素维护：病历元素，即病历中的项目，通过病历元素实现病历数据的结构化存储、多元化录入和一元化管理。 - 模板维护：按照纸质病历的样式，支持病历模板的自定义和可视化维护。支持模版中设置元素、元素组以及元素区域。 - 模板分配：将病历模板分配到指定的科室，该科室下的医护人员就能够使用该模板进行病历的书写。 - 权限管理： 角色维护 角色是一类权限的集合，将角色分配给人员后，人员就拥有了该角色对应的权限。 权限维护 维护角色时，可按照实际业务需要，维护该角色所包含的各类权限，支持精细化的权限管理。 图章签名维护 可以在系统中维护医护人员手写体签名图片。 临时授权审批权限管理 可以针对不同人员分配不同的临时授权审批权限。 | 1 | 套 |
|  | 住院电子病历病历书写系统 | - 医生站患者列表：显示登入科室患者详细信息，支持表格和卡片两种显示方式。系统提供周内出院患者列表，转科患者列表。 - 病历创建：医生在患者诊疗期间，根据需要创建相关的病历。病历创建后，患者基本信息以及诊疗信息会自动取出。系统提供入院记录类、病程记录类相关记录类、知情同意书类、出院记录类病历类型的创建。 - 病历录入与编辑：医生可对病历进行自由编辑，并提供单选、多选、扩展录入、联想录入、公式录入多种录入方式，满足病历快速录入和结构化的需要。支持录入后的数据校验。病历编辑与病历打印保持一致，即所见即所得的病历，最大限度的符合医生的书写习惯。 - 诊断开立：医生通过诊断元素调出诊断库功能开立诊断。系统提供标准ICD诊断库、中医诊断库，支持设置常用诊断、院内诊断，显示患者既往诊断以便于医生为患者匹配诊断。系统提供诊断名称，ICD码，拼音码，五笔码模糊查询，便于医生更快的找到诊断。 - 组套管理： 模版组套 医生书写病历后，可以将本次书写的病历做成个人或科室组套，用于同类病历复用。 元素组套 医生可将带有内容的元素单独存成组套，便于同类元素的复用。 组套维护 提供对模版组套和元素组套的重命名、修改内容维护功能。 病历签名 医生完成病历后，对病历进行签名。 病历打印 提供病历单页打印，全部打印，续打功能。 病历痕迹管理 病历签名后被修改，会保留修改痕迹，包括修改人、修改时间、修改内容。 看既往病历 查看患者历次住院的病历信息，辅助医生诊疗。 异常恢复 在医生书写病历过程中，病历会定时进行本地存储。当发生死机、断电故障后，医生再次进入系统后，会将医生未保存的病历恢复。 并发控制 医生打开一份病历后，会对病历加锁，其他医师不得在修改。医生将病历关闭后，其他医师可进行编写。目的是防止多位医师同时书写一份病历，导致内容丢失。 上级医师审阅 如主治医师查房记录病历，需要上级医师进行审阅。上级医师审阅时，可以对有问题的内容添加批注。 病历复用 医生书写病历时，可以复用患者历次住院的病历内容，如：既往史、药物过敏史。 - 诊断管理： ICD诊断维护 病案室，可对ICD诊断进行扩展，满足临床需要。 院内诊断管理 病案室，可根据ICD诊断来维护院内诊断，满足临床需要。医生也可申请院内诊断，由病案室进行审批，使其满足临床需要。 常用诊断维护 医生开立诊断时，可选择使用ICD诊断、院内诊断、自定义诊断做为常用诊断，方便医生开立。 - 病历归档： 病历提交 系统提供对出院病历手动提交功能，也支持病历在出院后规定时间内自动提交功能。 病历归档 系统提供对提交病历手动接收功能，也支持在病历提交后规定时间内自动接收功能。 - 会诊管理 提供会诊申请、接收及会诊病历书写相关功能。 多科室会诊 提供多科室会诊申请、审批、接收及会诊病历书写相关功能。 - 会诊核心制度： 会诊医嘱开立接口 可提供会审开立时自动调用开立会诊医嘱。 会诊收费接口 普通或急会诊完成时可根据对应医嘱调用收费接口。 会诊权限设置 会诊申请时可判断医生职级。 会诊签到 系统提供会诊到诊时签到功能。 会诊评价 会诊结束后，申请方和会诊方可对会诊进行评价。 会诊制度查询 系统提供会诊制度要求中相关统计查询 - 病历管理： 病历操作日志管理 记录一份病历的操作履历，用于事后的回溯、追踪。 WEB病历 质控科、病案室职能部门，由于工作需要，需要查看患者病历，但是不需要修改病历。通过Web 方式查看病历，即时、高效。 Web病历查看通过权限控制。 科研病历标记与检索 医生可以将典型病历设置为科研、教学病历。实习生可以通过检索，查看科研、教学病历。 病历文本采集设置 系统提供对指定医生病历类型保存时另存一份文本内容的功能。 全院患者查询 系统提供全院患者查询，可按照科室、病案号、姓名、入出院时间多条件查询，以便查看患者病历。 病历解锁 系统提供手动解除因并发操作导致病历加锁的功能。 病历封存与解封 系统提供手动封存病历功能，封存后的病历不允许修改。 系统提供封存后的病历手动解封功能，解封后的病历可继续完善。 病历核心制度查询 提供对病历相关医务科核心制度检查结果的查询,，如：交接班制度检查，死亡病历讨论制度检查，疑难危重讨论查询。 - 病历借阅 病历借阅申请 系统提供多种查询条件用于查询需要借阅的病历，申请发送至病案室。 病历借阅审批 病案室对医生申请借阅的病历审批通过操作或者拒绝操作。 - 病历借阅查询 病案室可查看病历借阅情况。 患者问题列表 提供展现当前患者诊疗状态以及关键信息的统一展现功能。 生命体征曲线 提供对于体温单、心率体征信息时序图展现功能。 住院病历全文检索 系统提供针对住院病历高自由度的筛查功能，可根据患者基本信息，病历元素自有组合出查询条件，查询符合条件的病历。 - 电子交接班（医生） 获取患者数据 医生书写交接班信息时，可获取患者数据。 患者交班记录 医生可以查看当日任务中的患者交接班记录。 签名、打印 医生交接班记录支持签名、打印功能。 | 1 | 套 |
|  | 住院电子病历医嘱系统 | - 支持临床所有类型医嘱（包括药品（含中草药处方）、检验、检查、治疗处理、护理、会诊、转科、出院等）及其类型(长期医嘱、临时医嘱)录入； - 支持医生录入医嘱； - 录入医嘱时显示病人基本信息； - 支持医师级别与处方权相匹配的提示； - 支持医嘱模板辅助录入功能和成组医嘱录入； - 使用代码及使用自由文本录入医嘱； - 支持采用字典(药品、医用耗材、诊疗项目) 医嘱录入时编码检索、关键字检索； - 支持事后医嘱补录入； - 自动记录医嘱录入时间和录入医师信息； - 支持医嘱审核及录入、审核签名； - 支持医嘱录入的内容一致性、完整性和合理性审核、提示； - 医嘱录入时能够显示患者既往患病诊疗医嘱； - 支持医嘱录入时上条医嘱的传递，以及医嘱复制粘贴功能。 - 药物治疗医嘱录入时显示患者药物过敏标志； - 药物治疗医嘱录入时可查询药品常用剂量、用法、药品说明书； - 药物治疗医嘱录入时，提供药品配伍禁忌、药物过敏反应、限制性药品、超常规剂量用药自动审查和警示功能； - 支持医嘱的排斥处理； - 药物治疗医嘱录入时，提供按《处方管理办法》要求审核提示功能； - 支持抗菌药物等特殊药品分级使用管理； - 药物治疗医嘱录入时，对自备药要明确标识； - 提供医嘱单、处方打印和输出功能。 - 支持检查检验类医嘱录入的检查检验申请单模板、项目字典应用； - 录入申请单时自动获取患者基本信息和临床诊疗信息； - 支持申请单内容一致性、完整性、合理性进行审核、提示； - 支持对检查检验医嘱的紧急程度标识； - 供申请单打印功能； - 电子申请单录入后自动生成电子医嘱。 - 应提供医嘱修改、提交、审核、执行、回退、打印医嘱的功能； - 医生录入医嘱应与护士医嘱执行间建立符合医疗常规的协同机制，避免医生站端医嘱与护士站端医嘱执行情况脱节，导致医疗隐患； - 提供新下达、停止、取消医嘱时的医嘱列表及核查确认的功能； - 能打印检查检验标本条形码，将条形码与患者标本进行关联； - 支持对医嘱执行情况的监控； - 提供打印、选择性打印、重新打印医嘱单、医嘱执行单的功能； - 医嘱审核确认后应能自动传送到医嘱执行部门，执行确认后生成住院费用清单，并传送到住院收费结算系统。 - 可导入护士的执行情况。 - 支持记录重整时间的医生信息。 | 1 | 套 |
|  | 住院电子病历护理书写系统 | - 护士患者列表 显示登入科室患者详细信息，支持表格和卡片两种显示方式。系统提供周内出院患者，转科患者，血糖监测患者列表。 - 体温单 体温单模版维护 系统提供体温单样式维护，护理元素设置，疼痛功能，实现自定义体温单样式维护。 体温单录入 护士站中提供体温单录入节点，可实现录入生命体征信息或者特殊项目信息。录入后系统会自动绘制体温曲线。 体温单批量录入 护士可以批量录入某一时间点多个患者的生命体征数据。护士可以根据分管床位，自定义分组。 体温单打印 系统提供体温单单页打印、全部打印功能。 - 护理记录 护理记录单维护 系统提供护理记录单样式维护，护理项目设置，特殊符号，护理记录备注项功能，实现护理记录样式自定义维护。 护理记录单录入 系统提供护理记录单结构化录入、自定义列头、插入评估、插入总结、插入医嘱功能便于护士书写护理记录。系统支持对已签名的护理记录单历史查看的功能，便于护士追溯历史更改信息。 结构化护理记录组套 护士书写病历后，可以将本次书写的病历做成组套，事后还可以进行修改、删除。 护理记录单打印 系统提供护理记录单单页打印、全部打印功能。 护理评估单 系统提供护理评估单模版维护和录入功能，可自定义设置护理评估单样式。护理评估单录入时支持元素录入，扩展录入结构化录入功能。 护理其他病历 提供记录其它护理模板维护、录入功能。 护理评估日志管理 提供对于患者本次住院期间历次评估数据对比功能。可单独创建患者护理评估。 | 1 | 套 |
|  | 门诊医生病历子系统 | - 门诊病历 门诊医生站 显示本诊室的待诊患者、已诊患者。 病历创建 医生根据患者就诊情况，选择创建首诊、复诊、急诊病历。病历中患者的基本信息会自动取出。 病历录入与编辑 医生可对病历进行自由编辑，并提供单选、多选、扩展录入、联想录入多种录入方式，满足病历快速录入和结构化的需要。病历编辑与病历打印保持一致，即所见即所得的病历，最大限度的符合医生的书写习惯。 诊断开立 医生通过诊断元素调出诊断库功能开立诊断。系统提供标准ICD诊断库、中医诊断库，支持设置常用诊断、院内诊断，显示患者既往诊断以便于医生为患者匹配诊断。系统提供诊断名称，ICD码，拼音码，五笔码模糊查询，便于医生更快的找到诊断。 - 组套管理 模版组套 医生书写病历后，可以将本次书写的病历做成个人或科室组套，用于同类病历复用。 元素组套 医生可将带有内容的元素单独存成组套，便于同类元素的复用。 组套维护 提供对模版组套和元素组套的重命名、修改内容维护功能。 病历签名 医生完成病历后，对病历进行签名。 病历打印 门诊医生书写病历后，在科室打印出来，交给患者携带。 查看既往病历 门诊医师在书写病历时，可以查看患者门诊历次就诊的相关病历信息。 病历复用 医生书写病历时，可以复用患者历次看诊的病历内容。 - 诊断管理 ICD诊断维护 病案室，可对ICD诊断进行扩展，满足临床需要。 院内诊断管理 病案室，可根据ICD诊断来维护院内诊断，满足临床需要。医生也可申请院内诊断，由病案室进行审批，使其满足临床需要。 常用诊断维护 医生开立诊断时，可选择使用ICD诊断、院内诊断、自定义诊断做为常用诊断，方便医生开立。 - 病历管理 病历操作日志管理 记录一份病历的操作履历，用于事后的回溯、追踪。 门诊病历集中打印 用于导诊台集中打印患者门诊病历。 WEB病历 质控科、病案室职能部门，由于工作需要，需要查看患者病历，但是不需要修改病历。通过Web 方式查看病历，即时、高效。 Web病历查看通过权限控制。 门诊病历查询 系统提供门诊患者查询，可按照科室、门诊号条件查询，以便查看患者病历。 | 1 | 套 |
|  | 知识库 | - 病历元素库：提供医院模版所需元素的维护。 - 病历模板库：按照国家标准或区域标准制定的标准模板，可在其基础上进行修改后达到医院的使用标准。 - 互联互通标准模板库：按照互联互通数据规则定制的标准模版。 - ICD诊断库：提供北京版的标准ICD诊断库、医诊断库。 - 医学图片库：医生书写病历时使用医学图片库中的图片对患者病情进行更加细致的描述。 - 鉴别诊断知识库：医生在书写首次病程记录的鉴别诊断时，可以使用鉴别诊断知识库辅助书写。 - 诊疗计划知识库：医生在书写首次病程记录的诊疗计划时，可以使用诊疗计划知识库辅助书写。 | 1 | 套 |
|  | 电子病历质量控制管理系统 | - 终末闭环质控 终末质控人员维护 设置当前阶段终末质控员。可为质控人员指定固定科室群，可维护质控员质控权限范围。支持阶段内对质控人员的增加，修改和删除。 质控评分任务分配 将需要质控的病案分配给质控人员，支持按照任务数量随机分配，支持针对不同评分标准的评分分配。 质控患者条件检索 根据科室、诊断多种查询条件设置质控分配条件，支持针对已分配的病案进行重新分配。支持对于查询的所有患者按照数量随机抽取。 终末评分 质控员参照评分标准和病历内容进行核对评分。 手工缺陷录入 质控员可针对病历存在的缺陷手工录入缺陷内容以及扣分原因。质控员可根据评分标准进行单项扣分、多项扣分以及单项否决评分。 自动缺陷录入 系统可根据评分标准中自动项目对当前病案进行自动扣分。 病历驳回 病案需要返修时，质控员可驳回病案，病案评分置为驳回状态。 问题病案列表 患者列表中设置问题病案列表，用于显示被驳回的问题病案。问题病案列表可显示对应病案的全部缺陷内容，支持通过列表直接进入问题病案完成病历修改。 病历缺陷一览 医生站提供病历缺陷一览，用于显示问题病案的具体缺陷。可在一览表中记录完成缺陷的修改。支持对于缺陷的异议反馈。 返修病历跟踪 支持对于返修病历时间、状态以及完成情况的跟踪查询。支持对于完成修改的问题病案的最终提交。 - 运行病历闭环质控（环节闭环质控） 环节质控患者条件检索 根据科室、诊断、多种查询条件设置抽取需要质控的运行病历。 环节质控评分 质控员参照评分标准和病历内容进行核对评分。质控员可针对病历存在的缺陷手工录入缺陷内容以及扣分原因。质控内容支持反馈给医生。 问题病案列表 患者列表中设置问题病案列表，用于显示问题运行病历。问题病案列表可显示对应病案的全部缺陷内容，支持通过列表直接进入问题病案完成病历修改。 病历缺陷一览 医生站提供病历缺陷一览，用于显示问题病案的具体缺陷。可在一览表中记录完成缺陷的修改。支持对于缺陷的异议反馈。 返修病历跟踪 支持对于返修病历时间、状态以及完成情况的跟踪查询。支持对于完成修改的问题病案的最终提交。 环节质控常用自动项管理 支持对于常用筛查项目的增加、修改和删除。 - 质控统计分析 质控缺陷统计分析 根据评分结果对病历存在问题进行分析，如：各个问题缺陷所占的比例，分析结果通过多种图表样式展现，有助于分析问题的主要和次要原因，确定后续质量改善的目标。分析展现方式包括：表格、饼状图、柏拉图 病案率统计 查询全院或科室的病案合格率，可对合格率的标准进行设置，数据来源于终末质控评分结果。 质控人员工作量统计 查询统计分配终末质控人员在一段时间内的质控工作量，支持查看对应评分的明细。 质控夜间查询 查询环节自动质控任务所记录的患者质控缺陷，包括时效性事前提醒和事后缺陷提示。 科室质控缺陷查询 查询全院或科室的病历缺陷信息，数据来源于终末质控评分结果。 - 自动评分质控引擎质控规则维护 病历时效性自动判断 支持自动病历书写时效性校验，校验方式包括单次校验，循环校验。 病历缺失性自动判断 支持根据特定条件判断是否缺失病历。 病历内容缺失性自动判断 支持根据特定条件判断病历内容是否缺失。 病历完成度自动判断 支持根据特定条件判断病历完成状态。 诊断相关质量规则判断 支持以诊断作为质控条件的规则判断。 医嘱相关质控规则判断 支持以医嘱作为质控条件的规则判断。 夜间环节质控自动任务 系统提供自动运行任务，用于检查运行病历中存在的自动项目缺陷，并反馈给医生。 质控规则维护 质控标准维护 支持维护医院评分标准、评分项目、扣分标准、扣分方式。支持维护扣分项目与病案章节（病历类型）关联关系。 质控评分手工项目维护 系统提供针对手工扣分项目的维护功能。 质控评分自动项目维护 系统提供针对自动扣分项目的维护功能。 终末自动评分工具 系统提供自动运行任务，用于按照自动评分规则为终末病案打分。 | 1 | 套 |
| - 临床路径系统 |  |  |  |  |
|  | 基础配置 | - 路径显示状态配置管理 支持对路径中各种项目状态颜色配置。 支持对阶段列头颜色配置。 - 路径执行流程配置 支持院方各管理关键节点功能的开放与关闭的配置。 - 系统操作权限配置 - 支持角色权限设置。 - 支持操作员角色权限的明细配置 - 提供默认角色的默认权限 - 系统关键数据配置 - 支持ICD诊断码与病种对照，一条路径可以匹配多条诊断。 - 支持病种专业与实际科室对照。 - 支持变异来源、变异原因、变异原因明细维护。 | 1 | 套 |
|  | 路径模板管理 | - 用于50条病种路径模板创建 新建模版 模版基本信息维护 准入评估标准录入 准出评估标准录入 入径标准维护 - 模板编辑 所见即所得的模版编辑模式。 路径模板自动对应所属病种专业。 模板涵盖临床路径所包含的所有项目，如诊疗工作、医嘱、护理项目、标准住院天数以及住院费用等。 支持患者路径维护。 支持康复、心理项目维护。 支持长、短期医嘱各种明细属性设置，所见即所得。 支持护理项目明细属性设置，所见即所得。 支持医嘱明细直接调取医嘱组套进行对照维护。 模板内医嘱顺序所见即所得，执行过程按顺序显示。 模版医嘱支持排序操作，可直接决定生成医嘱的顺序。 支持路径项目自定义设置为必选项或可选项。 支持模版多治疗阶段，每个治疗阶段可设置天数。 路径模板维护时，同阶段可以维护分支备选阶段。 智能判断模版天数是否超过维护的最大天数。 支持急诊转住院模式模版维护。 支持模版“重做”功能。可以重做整个模版，以及重做长嘱，临嘱，诊疗，护理，患者，心理治疗，康复治疗、医嘱明细项目。 模版编辑时，支持ToolTip显示医嘱明细。 支持详细模式按钮展示详细模式（医嘱大项下辖各个细项）。 支持路径项目整体拷贝、剪切、粘贴功能。 支持医嘱细项拷贝、粘贴功能。 支持导出Excel功能。 支持导出XML功能。 支持模版作废功能。 医嘱对应时，支持批量删除具体医嘱。 提供路径校验功能，校验医嘱项目与ICD诊断。 支持模版暂存功能。 支持模版提交功能。 支持等效药维护功能。 支持阶段合并功能。 提供阶段精简模式。 支持阶段评估维护。 支持模板打印（详细模式和正常模式）。 支持使用其他模板覆盖当前模板功能。 可查看入径标准。 - 模版审核 模版的审核需要单独的审核权限，未经审核模版，无法应用于患者。 支持模版审核驳回。 支持模版状态查询。 支持模板编辑痕迹监察。 审核精度可精确到每个元素，方便模板修改者和审核者快速定位不通过的元素。 - 版本管理 支持现有模版深层克隆技术。 支持模版升级功能。 模版维护后按版本管理，确保版本修正后不影响之前的路径患者。 支持A、B、C模版版本管理，即相同病种存在不同治疗方案的模版，且支持不同治疗方案的各个模版单独升级版本。 支持模板维护时修改版本名称。 - 权限管理 支持模板管理授权功能。 支持模版多级管理机制。 支持权限细分功能，同一角色可以具备不同权限。 - 医嘱项目维护 可为单个路径的医嘱项目维护药品或非药品类别，在类别中可维护医嘱备选项供医生选择。 支持医嘱组合。 支持溶媒维护。 自动与HIS医嘱项目进行对照，医嘱字典无需人工建立。 可批量替换所有路径模版中的指定医嘱项目。 支持模糊匹配组合维护 支持从医嘱组套中维护 支持从（在院或出院）患者医嘱中维护 支持描述类医嘱维护关键词功能，并通过关键词进行匹配医嘱 支持只维护医嘱大项，不维护医嘱细项（此情况不匹配医嘱、不开立医嘱） - 路径校验 医嘱校验（校验路径医嘱项目）以下三规则校验未通过的医嘱项目颜色置为灰色（其所在元素颜色也置为灰色） ① 路径医嘱项目中编码在HIS中不存在的（需修改）； ② 路径医嘱项目中编码和名称与HIS中的不一致的（需修改）； ③ 路径医嘱项目中同一名称对应多条HIS医嘱的（需确认）； ICD校验，以下两规则校验未通过的ICD会通过提示框的形式弹出，提醒需要修改。 - 路径匹配的ICD编码在ICD字典中不存在的； ② 路径匹配的ICD编码与名称与ICD字典中不一致的； - 变异分析 精确定位每个元素的变异数量。 以图表形式显示具体变异医嘱和变异原因。 根据变异内容快捷改进模板。 - 模板复用 模板具备整体复制功能。 模板支持以XML形式导出、导入。 支持模版批量导入、导出。 自带1000余张卫生部标准模版，方便用户使用。 | 1 | 套 |
|  | 路径执行 | - 路径门户  可根据患者诊断ICD10编码自动过滤出适合路径供医生选择。  医生可根据情况，自主选择本科室内对应的路径。  采用“路径门户”窗体控制路径登记。  评估准入评估项目，如果该项目为必须符合的项目，则系统在记录下不符合准入评估的标准后会自动退出；如果该项目为非必须符合的项目，则系统在记录下该项目后，继续登记路径操作。  支持不入路径审核机制，避免医生无理由不使用路径，提升路径使用率。  可查看入径标准，为医生提供标准化的入径准则。 - 过程管理  可查看任意阶段执行情况。  可显示完整的路径执行情况。  支持任务列表显示，提示未完成工作。  支持直接进入下一阶段，自由选择路径过程。  支持延长、缩短治疗阶段。  支持中途退出功能及对中途退出路径的权限以及流程进行控制。  支持中途治愈功能。  支持中途退出审核机制。  支持更改路径的执行日期。  自动对照长期医嘱执行天数。  支持医嘱闭环操作。  一键开立当日路径医嘱。  支持控制医嘱开立、停止、变更。  支持自定义路径变异标准，包括（非路径医嘱规定金额上限变异、必选项未执行变异、非路径医嘱是否填写变异信息、延长或缩短阶段是否填写变异、整体费用超过路径规定费用标准是否变异、执行天数超过路径规定的最大天数是否变异、非路径医嘱数量和超过设置数量是否变异等），根据标准自动判断完成情况。  支持变异项目按照自定义颜色进行显示。  支持路径展示时，ToolTip显示医嘱明细和医嘱执行状态。  支持详细模式按钮展示详细模式（医嘱大项下辖各个细项）。  支持批量执行诊疗、护理项目。  支持模版打印。  支持完成护理、诊疗、患者、心理、康复项目时后台记录操作人姓名。  支持按照频次、用法、用量完全匹配。  支持路径执行中添加医嘱细项。  支持在不维护医嘱细项情况下，同时执行当天的多个元素（包含医嘱、诊疗项目）。  支持患者费用预估，提前预估整体费用，避免超标。  支持路径使用时，可以移动医嘱元素，使用中可以移动医嘱项目到任何阶段日。  支持当天可跳转多个阶段，视情况适用。 - 变异录入  变异原因直接录入，界面直观显示。  支持批量录入医嘱变异信息。  支持非路径医嘱录入时选择归属项目，为变异分析改进模板质量提供支持。  支持阶段变异录入及删除。 - 关联医嘱  智能医嘱匹配系统。  支持双向医嘱执行体系。  支持作废医嘱提示替换药品开立功能。  临时医嘱添加复查功能 - 关联病历: 自动关联系统，双向互动。 - 等效药: 开立医嘱时，自动匹配等效药。 - 监控提醒: 支持费用超标提醒。 支持执行天数超标提醒。 - 退出路径医嘱:开立退出路径医嘱，则提示退出路径。 - 分支路径:路径模板使用时，可以根据患者病情情况选择分支阶段 - 变更路径:模版使用时，可变更路径使用。 - 阶段评估:填写阶段评估内容，如果有评估项目未通过，则不能进入下阶段（下阶段无法做任何操作） - 准出评估:填写准出评估内容，如果不符合出径标准，系统会自动记录不符合项目 - 告知单打印:支持与国家标准路径表单格式相同的告知单打印。 | 1 | 套 |
|  | 路径质控 | - 可定制化评分规则:根据医院实际情况，自定义评分规则。 - 采用多级评分机制对路径中的各个操作项目进行评估 根据维护的评分规则，对医生进行路径使用情况质量监控。 生成医生综合评分表，医生单病种得分表，医生分管患者得分明细表。 | 1 | 套 |
|  | 路径统计分析 | - 路径执行情况总览:统一路径四项关键指标（平均费用、路径执行情况分析、平均住院日及变异原因）图形展示，直观反映出路径的执行情况。 - 整体指标分析:整体横向指标，统一汇总各科室路径的执行情况。 - 路径执行趋势分析:分析路径中的关键数字，各科室横向对比。 键数字结果通过图形对比。 - 路径明细追溯:统计分析结果，可追溯到个人。 - 国家统计表单:支持国家上报数据所需要各种表单。 | 1 | 套 |
| - 实验室信息系统LIS |  |  |  |  |
|  | 基础信息管理 | 实验室信息系统LIS实现标本闭环管理。 - 系统管理 检验设备类别,工作模式,基本信息维护,模板设置等； 检验科室,小组维护； 质控设备维护,对一个仪器组的多个设备进行质控管理； 检验工作站对样本进行核收并进行检验,获得检验结果,核准检验结果并打印报告； 一管血管理算法设置:对检验项目进行设备,样本类型,检验类型,样本容器类型(颜色),执行科室等条件进行设置,完成检验项目的自动拆分合并的设置操作； 数据字典维护: 对检验系统使用的基本数据信息进行字典维护操作； - 检验项目管理 收费项目维护:根据检验设备对财务收费的检验项目进行分类管理,确定检验项目的设备分组； 仪器项目维护:对仪器开展的测试项目基本信息,通道号,单位,参考值(高级参考值),常用短语,打印顺序等基本信息进行维护工作,作为设备监听,检验报告查看的基础设置； 组合项目对照:完成检验项目与测试项目之间的对照关系,确定组套内的测试项目内容,为双向通信,检验单录入提供数据基础； 检验单排号设置：可根据用户的要求对检验单进行排号自定义设置； 微生物设置：包括对微生物类型，微生物分类，微生物信息，抗生素信息，微生物－抗生素对照，显示，打印顺序，相关参考值，血药浓度，尿药浓度等相关参数的设置操作； - 数据字典管理:支持自定义各类基础字典信息，灵活配置 - 菜单管理:支持自定义按不同权限进行菜单配置； - 模板管理:模板维护：增，删，编辑模板基本信息，为检验报告提供灵活的可配置的模板形式，以满足用户对于多种报告的打印要求； | 1 | 套 |
|  | 条码管理 | LIS系统以条码流程为主体的检验流程完成了检验的全流程管理，为医院的整体信息化方案提供了有利的基础保证。 - 住院条码管理 以病区，护士站为功能单元，通过对所在区域的患者检验遗嘱进行检索，系统根据“一管血算法”方式进行项目的合并拆分，为用户提供快捷的条码打印工作模式； 样本送检时可以通过检验项目清单列表来完成样本转运交接。 - 门诊条码管理 以门诊患者为功能单元，采血中心根据患者提供的唯一标识信息（就诊卡，病历本、身份证等），获得该患者已经确认缴费后的检验医嘱信息，根据算法对项目进行组合，完成条码打印和采集样本的操作； 采血中心可以根据送检的执行科室进行样本的清单打印，通过送检人员与检验科室进行项目确认。 | 1 | 套 |
|  | 常规检验 | - 标本接收 接收者在接收标本时候，通过读取试管上的条形码，记录接收时间和接收人； 能够打印出所接收的标本清单列表； 对于不合格标本的回退和记录处理； 可查询检验单所处状态（系统将其分为采样状态，送检状态、接收状态，核收状态，审核状态，打印状态）。对于未收费的检验单是否能进入检验流程可设置开关，并有权限控制； 有针对住院病人的终端确认功能； - 常规操作 自动识别标本条型码上的病人信息、检验项目； 可自动记录来自检验分析仪的所有结果并将结果自动归到相应病人的资料档案中； 可将来自多台分析仪的同一标本的检验结果显示在同一检验单上，通过测试设备编码进行区别； 可以显示采样时间、核收时间、报告时间、标本号、检验单状态； 对于需要计算比值的检验结果，系统可自动计算； 可以设定不同年龄、不同性别、不同样本类型的参考范围，系统根据参考范围对检验结果自动进行比较，并对异常结果进行不同色彩的提示示及高低标识； 在结果审核界面，可自动将当次结果与上次结果进行对比，并允许设定变量值，当对比结果超出变量值时，系统自动以不同色彩显示提示； 系统能够在同一界面中，方便调出病人检验项目的历史记录结果曲线图，选取时间可自定义； 可以实时显示检验患者列表，并显示未完成的检验单； 利用自定义的热键、列表框，快速而准确在输入各类常用短语信息； 允许技术人员进入手工检验选择，提供手工结果录入工作界面； 能够设置检验项目的线性范围，当检验结果超出线性范围时，系统有自动报警功能； 能够将定量数值根据规则转换为定性值。如数值转换为阴性、阳性； 检验样本合并：根据检验业务的需求设立的系统功能，有些样本检验时是分设备和不同样本号操作的，但在检验单据打印时需要合并成同一个检验报告单处理，系统可实现对不同检验样本号按照同一的患者基本信息进行合并； - 报告审核 提供检验数据审核及检验报告审核； 检验数据审核包括：超出正常值、极限值、用户自定义约束条件等； 报告审核对于超出正常值或危急值的检验结果，系统会使用不同的标识提醒操作人员； 自动列出该病人相同检验项目历史检验结果，方便审核人员比较； 如果样本结果异常，检验人员也可以进行强制审核通过； 在特定权限下能够提供取消审核功能； 保留修改过项目的原始结果数据，便于进行质量分析； - 报告打印 患者检验报告通过接口方式提供给电子病历系统，为形成完整的电子病历提供数据； 支持门诊患者通过自助打印机打印报告单，患者自助打印只能打印一次； 支持门诊咨询处设置检验报告补打处窗口； 临床医生可看到检验项目结果、图形、临床意义； 经审核的报告单，临床医生可以自行打印； 没有交费的检验报告不打印，特殊情况需要打印要有权限批准； - 报告修改 支持单一、批量修改、过录、复制患者信息； 支持单一、批量修改样本号信息； 支持批量手工建立报告单； 根据权限设置，支持修改报告单时间； - 待查功能 支持将报告设置为待查状态 - 样本后处理 对完成的检验样本进行分类扫描、记录，并分拣出未完成的检验样本、指定存放的位置、冰箱等记录信息； 已经完成检验的标本进行统一存放，采用条形码记录标本存放的具体位置，并能快速查找到所需的标本； 对达到销毁时间的样本进行销毁提示，根据样本不同项目情况进行相应销毁操作； | 1 | 套 |
|  | 微生物检验 | - 微生物标本接收 样本接收时可以根据检验项目类别打印实验室内部条码，打印数量可根据类别维护，支持补打； 样本在实验室内流转时，可以通过室内码识别样本的检验过程、来源信息； - 微生物检验 细菌培养基本信息维护：细菌项目管理中基本信息维护，对照各项抗生素种类对应的实验方法；确认实验出现结论的可能性和具体类别；抗生素数值维护；细菌实验信息套餐信息维护；细菌培养方法维护；细菌菌落计数维护；抗生素药敏套餐和基本信息维护； 微生物（细菌）培养业务处理：系统根据医院检验设备的接口功能提供的二种处理方式：检验设备带有标准通讯接口，系统直接通讯监听程序获取设备产生检验结果数据，并根据室内码对照到相应检验报告单；检验设备不提供标准接口，系统提供检验结果的手工录入功能； 培养过程记录：检验过程中对于检验样本的接种、培养、鉴定等操作可以提供过程记录； 血培养报警：对血培养检验可以提供24、48、72小时过程记录，报警提示功能； 结果录入：系统识别室内码，寻找对应的检验设备，锁定检验日期，进行检验结果的录入工作。依据样本的基本信息（检验仪器、条形码、样本号等），确认样本的培养结果；按照培养的菌群特点，选择相应的药敏试验中的药品类型（系统初始化中完成细菌与匹配药品类型对照），同时系统提供细菌检验的不同处理方法（包括KB、MIC、ETSET）；系统支持有设备连接自动导入实验结果和手工录入结果二种方式，系统对获取的药敏记录（细菌反映的直径数据），与标准参考值之间形成对照（同一菌种可以对应多种和单一的药敏试验）； 报告单生成：检验科依据检验结果标准参数，确认初始检验结论信息。系统自动将设备传递的数据和系统提供的检验建议生成微生物检验报告单，同时需要检验科医生做最终审核，对未审核前的报告单可以做补充和修改； 微生物检验结果查询：统计细菌结果为阳性的样本记录；药敏结果阳性率统计；细菌综合查询； 自动完成对致病菌的统计、监测，包括细菌种类、按科室、送检统计； 能选择单个或几种细菌进行各种统计，或选择科室进行统计，或选择几种抗生素进行敏感率或耐药率统计。 | 1 | 套 |
|  | 质控管理 | 质控管理是对检验仪器设备是否能够正常运行的验正.，关系到检验结果的准确性。LIS系统对于质控管理的内容包括以下内容： - 质控图像 每天对检验仪器进行的质控可以按照检验科室的要求对低，中，高三种浓度的操作进行质控曲线的处理。 质控图显示可以选择全部，浓度1，浓度2，浓度3，Z－分数图； 质控曲线上面的点可以通过鼠标来移动修改质控数据的值； 打印方向可以调整，适应横向，纵向的打印要求； - 质控数据 质控数据录入：质控数据可以通过监听程序自动接收，同时支持手工录入； 质控数据修改：可以通过权限来进行控制进行修改； 质控数据查看：支持按项目查看固定时间段数据，支持按天查看所有项目数据； - 质控规则和质控物 质控规则： 定义质控项目的质控数量定义为1－3； 设置质控的靶值和标准差，支持计算靶值和标准差可； 设置质控规则，支持westgard规则； - 失控报告 失控报告为检验科提供了质控中存在问题的修正和改进方法。 - 质控数据汇总 质控数据月汇总报告； 质控数据月度分析； - 质控数据相关性分析 相关性分析是指一台仪器或多台仪器对于不同的试验方法进行相关性分析验证的一个试验，待实际试验完成后，用户可以对应检验日期，检验仪器，检验项目和样本的选取方法（随机选取，指定样本号选取），进行相关性分析。并可以得到对应的斜率，截距，相关系数，对应的分析样本数量等信息，为验证仪器的检验有效性提供实验依据。 - 仪器间项目比较 不同仪器质控数据比较； 不同仪器普通数据比较； 同仪器质控数据汇总比较； 不同仪器普通数据汇总比较； | 1 | 套 |
|  | 主任管理 | - 检验业务管理： 支持样本实时跟踪查看； 支持质控设备、质控数据实时查看； 支持检验工作量、收入统计查看； 检验单特批申请管理； 危急值信息查看，不合格样本查看； - 综合管理： 签名配置管理； 取消审核申请处理； 检验结果修改结果查询； 手工检验单查询； | 1 | 套 |
|  | 检验报告管理 | - 检验报告管理：LIS系统除提供在检验科室内部的报告打印管理功能，还可以为一站式服务系统，医生站，护士站等提供查询，打印检验报告的功能。 - 检验单查询：医生站可以根据患者的唯一标识查询指定检验的相关结果信息，并可以根据检验项目来关联查询历史结果，危急结果查询等； 可以根据患者编号查询多种检验报告信息； - 检验单打印：医生站、护士站可以根据查询出的检验单信息，打印出与检验科相同的检验报告单。 | 1 | 套 |
| - 危急值管理系统 |  |  |  |  |
|  | 危急值管理系统 | 针对精神专科、心理科室提供危急值。 危急值闭环管理： - 危急值预警：当仪器输出的检验结果超过预先设置的最宽预警条件（数值界限）时，LIS系统提示有危急值需要进行处理，可以在检验科工作区域安装屏幕，对于预警的危急值可以更直观更醒目的进行显示提醒。 - 标本处理与审核：检验科工作人员对于预警的标本进行核对，检查采集是否规范，检查质控是否在控，仪器运行是否正常，必要时需重新采集标本进行复查，最后对标本进行审核。 - 危急值报告：危急值的报告根据病人的年龄、性别、科别、临床诊断、标本种类来区分，例白血病的病人，白细胞低不用每次都报危急值，根据病人诊断或科别可以设置只需要首次报或相邻两次结果差异大时进行回报。 根据危急值的轻重缓急进行分级，将危急值分为三级，每级对临床要求响应接报的 时间都不一样，如一级要求临床需要立即响应接报，二级15分钟响应，三级为30分钟响应。 检验科将危急值可以通过工作站网络系统直接发送给临床护士站或医生站；也可以 通过LIS短信平台将危急值发送到主管医生（开单医生）手机。门诊危急值报告还可以通过短信平台将危急值的信息发送到病人手机提醒病人及时入院治疗；也可以在检验科取报告单处安装屏幕，有危急值可以随时显示并语音播报进行提示。 - 危急值接报：根据医院的实际需求，危急值的接报地点可以在医生站，也可以在护士站，或者医 生站和护士站同时接报，还可以护士站接报完医生站在接报。 医生或护士在工作站电脑接收到危急值信息，需要输入工号信息进行确认，医生还 可以通过短信对危急值进行接报。护士站接收的危急值信息为所属病区病人信息，医生站接收的危急值信息为所属科室病人信息。 - 危急值确认接报：临床医生或护士对危急值进行接报后返回检验科，检验科工作人员可以看到临床接报危急值的人员以及接报时间，接报后屏幕上该条危急值信息消失。 - 危急值未接报报警：临床超过接报响应时间还未进行接报，检验科的LIS系统报警提示，屏幕上的危急值信息也会闪烁进行提示。检验科工作人员需要电话报告并手工登记信息。 - 危急值统计：可以设置各种条件进行危急值统计。 | 1 | 套 |
| - 医学影像系统PACS |  |  |  |  |
|  | 核心系统 | 提供PACS/RIS信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑，包括以下信息： 系统支持UNIX、Linux及Windows操作系统等多种平台的应用； 系统支持ORACLE、MS SQL及DB2等大型关系型数据库的应用； 支持分级服务器系统，采用数据级、平台应用级等多级技术架构。 系统具有高可靠性设计，支持热备和热切换，确保业务连续性。 支持负载均衡设计，确保系统高效率。 支持独立的存储局域网络，归档等大数据操作不影响业务系统带宽。 存储网络与业务网络物理隔离，提高系统安全性。 支持多级存储，存储性能与数据访问频率相匹配，节约投资。 应用服务器随业务接入点增多而能够动态横向扩展，提升整体影像访问性能，投资最大化效益。 可配置策略的自动化归档，实时查看归档状态信息。 - 数据库服务应用：数据库是PACS产品数据存储核心服务，包括日常数据的增、删、改、查，同时也是与其他产品数据通信的基石和提供给者。 - HTTPSERVER服务：主要负责图像的上传和下载，根据医院业务关系可以规范分离图像上传、图像下载、以及临床浏览业务。利用HTTP服务多线程特点，可以实现软负载均衡能力，从而实现图像快速上传和快速下载。 - 前台业务服务（Nginx）：前台业务服务主要对应每个子模块服务如：分诊服务、预约服务、到诊服务、排队服务、技师管理、影像诊断、视频诊断、系统管理等。通过Nginx反向代理、负载均衡的方式访问后台服务，完成前台和后台业务通信。 - 后台业务服务：后台业务服务主要对应后台分诊服务、后台预约服务、后台到诊服务、后台排队服务、后台技师管理、后台影像诊断、后台视频诊断、后台系统管理等。主要保持与前台的业务通讯，完成前台服务的业务处理。 | 1 | 套 |
|  | 业务系统 | - 归档、存储管理 存储系统提供高安全性、可靠性和容灾能力。 支持在线、近线及离线存储与管理，可设定存储管理策略，支持自动和手动方式管理。 支持SAN+NAS模式，可同时用SAN或NAS的方式使用存储空间。 存储在离线系统上的图像数据，在需要访问时，系统提供在短时间之内恢复到在线存储系统。 系统支持采用集中式数据库及独立影像储存管理机制，同时记录所有影像的储存位置，支持影像的分级存储。 图像存储支持非压缩，JPEG、JPEG2000无损、有损压缩及文件级的压缩。 图像采用无损压缩，由PACS系统打印出的图像硬拷贝不低于原设备打印输出的硬拷贝质量。 - 设备接入服务 提供影像检查设备接入，包括以下信息： 支持与医院所有DICOM和非DICOM影像设备的连接，包括CT、MR、CR、DR、数字胃肠、超声、胃镜、肠镜等。 PACS/RIS服务器支持的DICOM服务类包括:Storage SCU/SCP 、Query/Retrieve SCU/SCP、Modality Work list SCU/SCP 、Modality Performed Procedure Step Management SCU/SCP、Print SCU、ECHO SCU/SCP、Storage Commitment SCU/SCP、Verification SCU/SCP、Hanging Protocol等。 支持DICOM RAW DATA、DICOM Part 10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy、BMP、JPG等影像类型。 可接收各种非DICOM影像设备，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式。 能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。 通过视频信号采集医学图像时，图像的几何分辨率应不低于原始图像的分辨率。 - 预约工作站（门诊及住院预约） 主要录入患者在检查之前的基本信息和检查项目信息，这些信息为下面的检查和统计查询做准备，包括以下检查信息： 支持检查预约/取消 检查单打印，可打印条码 查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容 支持磁卡、IC卡、条码输入、手工输入 系统支持与HIS系统连接，获取患者的检查申请信息 支持申请单拍摄、扫描功能 支持检查的确认、取消和改变 英文姓名（拼音）自动输入 显示和查询病人检查状态 复诊患者在输入住院号（门诊号）之后，会自动从数据库中得到影像号、姓名、性别、年龄等信息 支持多个检查项目同时登记 支持全键盘操作，所有登记过程无需鼠标操作，加快登记流程 支持根据病人检查项目分派到相应的设备并在该设备上形成worklist 支持影像检查分时段预约\，可以根据检查设备时长定制预约时间段 支持电子申请单 支持拍摄申请单 可以选择查询条件，查询检查的状态，确认是否匹配，查询条件可配置 - 检查排队叫号系统 排队叫号管理 排队终端管理系统：管理、调节各诊室的患者队列。 医生叫号模块：医生向队列系统发出相应的指令，如：下一个、重新播叫、最后一个等指令。 显示控制点 大屏幕显示模块：在大屏幕上显示各诊室的患者队列情况及相关信息。 语音播叫 语音播叫模块：语音播叫，呼叫相应的患者进行就诊。 - 技师系统 支持使用条码扫描的方式定位病人。 可以调出当前患者的基本信息、检查信息、收费信息等，进行确认并修改。 可查看当前患者的电子或扫描申请单。 检查情况的记录。 机房门口叫号系统的排序和告知信息更新。 支持重拍、补拍及紧急拍片。 支持影像质控功能，可以对胶片质量进行分级，并可对胶片的使用进行统计查询。 可支持胶片打印管理，保存胶片打印记录。 - 放射图文报告工作站 提供医生查询诊断患者信息的综合管理工具，信息查询与管理功能与影像诊断工作站集成在一起，管理功能如下： 基本信息查询：根据患者的影像号、姓名、年龄、性别、设备类型、检查状态、检查时间等条件进行查询，查询到满足条件的患者列表显示，供医生进行、诊断、阅片等操作； 高级查询：高级查询可用于在科研、教学特定条件下的影像资料查询，根据患者的住院号（门诊号）、检查部位、检查项目、申请科室、科研病例、特殊病例、一线医生姓名、二线医生姓名等条件进行查询； 模糊查询：输入诊断描述、诊断结果中的关键字，系统将对满足条件的关键字进行模糊查询； 图像缩放功能：随着鼠标的移动平滑的放大、缩小整个医疗影像，以方便医生的观察。 左右上下旋转功能：医疗影像以±90°或±180°的增值旋转医疗影像。 镜像功能：医疗影像左右、上下镜像对调。 图像漫游功能：把感兴趣部位的医疗影像移动到视窗中心以便于观察。 黑白反相功能：当前的医疗影像黑白反相处理。 放大镜功能：可设置放大镜尺寸和放大倍数，以一定比例局部放大指定位置的影像。 滤波：包括平滑、边缘检测、浮雕等图像处理； 伪彩：以彩色图像代替影像中的灰度图像，直观的反映影像； 窗宽、窗位调节：调节医疗影像的窗宽、窗位，； 播放：速度可调、连续、循环播放DSA图像等医疗影像； 极大化功能：把当前的医疗影像在整个图像区域显示。 适合大小功能：把当前的医疗影像调到当前视窗大小。 直线距离测量：用于标识影像中病变部位的长度尺寸。 角度测量：测量影像中病变部位的角度。 椭圆测量（面积和密度均值）：画出椭圆区域并可测量此区域的面积和密度均值。 矩形测量（面积和密度均值）：画出矩形区域并可测量此区域的面积和密度均值。 不规则手画线：用于勾画出敏感区域，并可测量此区域的面积和密度均值。 ROI值曲线：直接获得其CT值变化的曲线； ROI值测量：测量CT或MRI图像上不同坐标点的ROI值； 支持MIP、MinIP、AIP等多种重建方式； 提供三维数据的可视化工具，主要有容积重建VR、MIP、MinIP、AIP等多种重建方式。 折线区域测量：画出折线区域并可测量此区域的面积和密度均值。 箭头标注：用于标识病变部位。 文本注释：向图像中添加注释、说明。 重点图像标记：重点图像是为临床医生提供的图像，在患者检查过程中将生成大量的图像，有些对临床医生是没用的信息，经过标记后的图像是临床医生是临床医生可以调阅的图像，而没标记的图像临床医生是看不到的。 特殊标记：科研病例、特殊病例标记，便于对重点图像的查询，用于科研和教学对重点图像的查阅。 可以浏览电子申请单和已拍摄申请单。 可在无图状态下书写诊断报告。 报告单预览功能（在书写、审核、打印时都可随时预览报告）。 报告单样式管理功能，可以随意设置多种格式的报告单样式。 在书写报告过程中可随时切换报告单样式。 支持报告回退流程。 历史诊断报告列表功能，审核医生可查看当前病人同模态的历史诊断报告。 常用词汇管理，支持报告模板管理。 报告模版功能,有常见疾病的模版，模版分为公有模版和私有模版，并可以互相转换。 报告内容模板分级管理（检查大部位/详细检查部位/内容模板）。 内置图文报告功能。 通过为诊断报告设置关键词，可以按关键词分类检索诊断报告。 报告书写/审核权限分为三级：报告/审核/审核后修改权限。报告打印或审核后，可以修改并留痕迹。 - 超声图文报告工作站 系统支持通过高清采集卡或DICOM3.0接口采集患者的动、静态超声图像。 视频采集支持静态图像（照相、定时采集）和动态图像（录像）两种采集方式。 静态图像采集定时采集：可定义最小1秒钟采集一幅图像，连续自动采集多幅图像。 支持脚踏板采集方式和键盘鼠标采集方式。 实时显示：实时显示图像内容。 单帧采集：采集一帧图像到采集图像列表中。 多帧采集：连续采集图像到图像列表中。 删除图像：删除图像列表中选中的图像。 录像：录制动态影像保存为avi格式。 录像回放：对录制的动态影像进行回放。 用户身份验证以密码保密。 支持无人使用后定时屏幕锁定功能，用户重新输入密码后才可以使用，保障系统安全。 密码维护功能。 保存操作系统异常前已经采集的图像，重新进入图文报告系统后能够恢复。 系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。 在图像采集之后，需要对诊断报告进行编辑，在诊断报告编辑过程中可以调入已有的报告模板，同时也可以将新写的报告以报告模板的形式保存起来，供以后的诊断应用。 应用报告模板：根据患者的诊断部位调用已定义的典型报告模板，模板调入后可进行简单的编辑，快速生成影像诊断报告。 报告关键词汇自动校验（性别互斥、左右互斥等） 重点标记：对检查结果为阳性、或典型病例可将该患者的检查标记为“阳性”和“典型病例”，供科研和教学使用。 输出报告格式选择：可选择根据医院的超声输出报告样自定义的输出报告模板，作为输出报告的样式。 图像描述：报告的图像一般有文字说明，是对图像性质等的描述，其文字内容由诊断医生输入，并将在报告上打印出来。 存为模板：当医生在完成一份诊断报告之后，认为该报告可作为典型模板保存起来，可以使用该功能，将已写的报告自动按检查设备、部位等保存为私有模板，便于以后同类型诊断使用。 相关诊断功能：显示本病人的所有不同时间、不同设备的相关影像检查资料。 报告的打印和预览：在打印之前可以选择系统中已定义好的输出报告模板，以确定输出报告的形式。 - 质量控制系统：通过建立全流程的质控管理体系，来保障影像检查诊断的质量。 - 临床浏览调阅系统： 提供WEB临床浏览阅片。 允许通过DICOM的方式直接共享PACS中的图像数据。 提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断。 提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态。 能够显示静态图像，能够支持动态图像回放。 支持灰度和彩色图像显示。 提供与影像科室诊断影像工作站相同的图像显示和处理能力。 经特殊授权的用户可以把图像以JPEG、TIF、AVI格式另存到本地介质 显示病人的文字报告快照。 | 1 | 套 |
| - 医院辅助管理 |  |  |  |  |
|  | 电生理系统 | 心电电生理系统的数据传输全面支持（FDA）所制定的XML格式为架构心电图传输标准，HL7标准的集成标准。 支持市场上各种心电设备信息的数字化采集、统一存储、管理，不接纳第三方接口的方式；并能保证今后扩增引进心电仪器的有效接入，接口程序支持检查病人基本信息的自动获取。 功能齐全，流程规范，优化管理；严格权限设置，高度安全保密；数据准确，图形保真；易学易用，操作简便。系统要有检查工作站，方便医生核对病人基本信息系统资料，以防出错 具有导联纠错功能：提供直观简洁的所见所得的导联纠错，无需输入任何数字，操作方便简单。提供软件纠错处理界面图。 支持安卓系统、IOS系统智能手机浏览图形，分析图形并发报告。 网络出现问题，可以单机版操作，并在网络恢复后可以直接上传。 漏诊提示功能：通过分析得到显示心电数据和原始心电数据的形态学差异，并利用小波分析奇异值的提取方法，可以准确的识别出无法准确显示的切迹和顿挫，并用特殊的颜色将这些区域显示出来，提示诊断医生，以防止忽略这些细节造成漏诊。 危急值管理：系统中具有危急值处理流程 ，在待诊断列表中，标明该待检查病人为危急；通过即时消息，在待诊断队列中提示，当前诊断组中的医生都可以优先处理该检查； 通过系统配置，给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。科主任可以通过智能终端查看波形。 导联纠错功能：如果心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，医生可以通过软件进行纠正。 - 数据采集设备监听 能采集多种厂家的心脑电图机数据。 可接入多种运动心脑电图分析仪。 可接入多种动态心脑电图分析系统。 能实时采集到心脑电数据，心脑电图形无变形，无失真，信号无损耗，原始数据完整保存在数据库中。 - 预约登记系统 静息心脑电、动态心电和运动心电预约信息的登记、预约和排号。 预约条形码信息（流水号码）打印。 预约信息的更改和查询。 与HIS接口，可直接根据病人条码卡获取病人基本资料，及付费信息。 - 排队叫号子系统 系统支持等离子大屏幕或LED显示牌显示报到候诊病人信息。 检查病人姓名、流水号和检查地点的显示，语音呼叫。 预约的待检病人信息的显示，空闲时播放科室指定的影音资料。 - 分析工作站静息子系统 报告为中文图文格式。 对原始心脑电图的测量。 对原始心脑电图的放大观察。 历史心脑电图的对比功能，可同屏显示两幅。 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，年龄，诊断结论。 报告图形具有2x5、4x2.5、4x2.5+1、10x1格式。 具有可由医生管理的诊断语句库。 支持输出PDF格式的报告。 支持各种品牌激光打印机的打印。 - 分析工作站动态心电子系统 报告为中文格式。 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，年龄，诊断结论。 支持输出PDF格式的报告。 支持各种品牌激光打印机的打印。 - 分析工作站运动心电子系统 报告为中文格式。 多条件组合查询功能，查询条件至少包括ID，时间，姓名，年龄，诊断结论。 支持输出PDF格式的报告。 支持各种品牌激光打印机的打印。 - 浏览子系统 调阅和浏览心脑电图报告，心脑电图带有厘米纸网格。 支持浏览原始心电图和诊断结论。 调阅和浏览动态心电报告。 调阅和浏览运动心电完整报告。 支持组合查询。 支持报告打印。 - 权限管理和系统安全性 可以实现对心脑电图数据的分级，分科室权限管理，设定录入、采集、报告书写、报告审核、报告浏览权限。 可以记录修改日志，包括对病人基本信息，检查时间，诊断结论等。 - 数据备份恢复操作 实现系统数据的日、周、月的自动或手动备份 支持硬盘备份。 支持DVD光盘备份。 - 与HIS系统集成 提供从HIS系统中获取病人基本信息接口。 实现与HIS收费系统的连接。 实现HIS医生工作站或护士工作站调阅心电图报告。 | 1 | 套 |
|  | 处方点评 | - 处方点评 PASS PharmAssist结合《医院处方点评管理规范（试行）》、《处方管理办法》、《处方点评监测网工作手册》、《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》等处方点评相关政策要求，实现对医院处方（医嘱）的电子化评价功能。 当点评完成一张处方（医嘱）后，系统能够根据临床药师的点评内容，对被评价的处方进行问题严重性的评级，分为为合理处方和不合理处方，不合理处方还包括不规范处方、用药不适宜处方及超常处方，同时系统还可以将这些评价结果进行计算机化存储，以便对处方评价结果进行统计和分析，方便临床药师及医生对处方用药进行深入的分析和研究，为提高医疗服务质量，节约医疗成本提供有效数据参考。  门（急）诊处方点评 PASS PharmAssist将《医院处方点评管理规范（试行）》中对处方的28项评价点进行标准化处理，用户可在程序预判的基础上结合临床实际情况对处方书写规范性、药品用法用量、适应症、禁忌症、给药途径、相互作用等多项情况进行评价。点评完成后，系统将点评结果进行电子化存储，并可根据相关规定的要求生成点评相关报表：“点评工作表”、“点评结果统计表”、“存在问题统计表”。  住院病人医嘱点评 PASS PharmAssist提供用于评价住院病人医嘱用药合理性的点评功能。  门（急）诊抗菌药物处方点评 PASS PharmAssist提供用于评价门急诊抗菌药物处方用药合理性的专项点评功能。  住院病人抗菌药物医嘱点评 PASS PharmAssist提供用于评价住院病人抗菌药物医嘱用药合理性的专项点评功能。  抗菌药物医嘱点评 PASS PharmAssist提供用于评价抗菌药物医嘱用药合理性的专项点评功能。  门（急）诊糖皮质激素处方专项点评 PASS PharmAssist提供用于评价门（急）诊处方中糖皮质激素使用合理性的专项点评功能。  住院病人糖皮质激素医嘱专项点评 PASS PharmAssist提供用于评价住院病人医嘱中糖皮质激素使用合理性的专项点评功能。 - 病例查看 PASS PharmAssist通过强大的接口读取功能，调取HIS系统中的相关信息，能够帮助临床药师足不出户地查看医院病人的信息，根据病人的实际情况，有目的性、有选择性地进行病人用药指导和现场咨询，并可与临床医生进行用药方案的研究和讨论，从而最大可能地预防潜在药物不良事件（ADR）的发生。 临床药师可以通过临床药学管理系统的工作平台按照系统提供的多种筛选条件，读取和查看病人的相关管理信息。包括： 病人基本信息、检验检查结果、医嘱信息、费用信息。 - 统计分析 根据《三级综合医院评审标准实施细则》、《2013年全国抗菌药物专项整治活动督导检查手册》等相关规定对医院合理用药指标及医院药品使用情况的统计要求，PASS PharmAssist通过接口从HIS系统提取药品、检验检查、费用等相关信息，在此基础上实现对医院合理用药指标及药品使用情况的信息化统计分析。  合理用药指标统计 提供多项医院常用合理用药指标统计：如平均用药品种数、药占比、抗菌药物使用率、抗菌药物联用情况、病原学送检率情况等。除以下提供的报表外，用户可根据需求将该部分提供的近百个指标自由组合，自定义设计报表。 1）门急诊处方指标 2）门急诊病人指标 3）住出院病人指标 4）抗菌药物使用强度 5）抗菌药物使用量 6）一般指标 7）重点及特殊指标  药品统计分析 提供各类用药情况统计指标：如药品使用强度、DDDs、使用金额及数量等。可从全院、科室、医疗组及医生多个层次进行统计，可针对药品使用情况进行排名分析，可进行用药趋势分析。包括以下报表： 1）药品使用强度医院统计表 2）药品使用强度科室统计表 3）药品使用强度医疗组统计表 4）药品使用强度医生统计表 5）药品使用强度趋势分析表 6）药品消耗情况及使用量DDDs医院统计表 7）药品科室消耗情况及使用量DDDs统计表 8）科室药品消耗情况及使用量DDDs统计表 9）药品医疗组消耗情况及使用量DDDs统计表 10）医疗组药品消耗情况及使用量DDDs统计表 11）药品医生消耗情况及使用量DDDs统计表 12）医生药品消耗情况及使用量DDDs统计表 13）药品金额、数量及DDDs趋势分析表 14）药品使用金额及数量医院排名表 15）药品使用金额及数量科室排名表 16）药品使用金额及数量医疗组排名表 17）药品使用金额及数量医生排名表 18）药品使用人次医院统计表 19）药品使用人次科室统计表 20）药品使用人次医疗组统计表 21）药品使用人次医生统计表 22）医院药品品种数统计表  其他报表 1）门（急）诊处方药品品种超过N种的统计表 2）门（急）诊处方药品金额超过N元的统计表 3）门（急）诊处方药品日均金额超过N元的统计表 4）门（急）诊处方抗菌药物使用情况清单表 5）门（急）诊病人抗菌药物使用情况清单表 6）出院病人抗菌药物使用情况清单表 7）出院病人抗菌药物使用情况清单表 8）基本药物使用情况统计表 9）病人药品费用构成分析表 10）某级别治疗效果与抗菌药物使用情况分析表 11）越权用药统计表 | 1 | 套 |
|  | 审方系统 | - 处方前置审核:对门诊处方在医生开立医嘱后进行审核，审核通过后的医嘱允许缴费，未审核通过医嘱返回医生进行修改。 - 医嘱查看:对门诊患者医嘱查看，显示医嘱用法、用量信息。 - 电子病历查看:对门诊患者电子病历查看，可查询患者既往病理。 - 检查结果查看:对门诊患者相关PACS检查结果查看。 - 检验结果查看:对门诊患者先关LIS检验结果查看。 - 患者基本信息:对患者基本信息：姓名、性别、年龄、身高、体重查看。 - 医生与药师信息交互:实现医生与药师信息通信交互，将药师意见信息发送给医生。 - 常见问题管理:药师常见问题管理，可维护常见问题。可选择常见问题发送给医嘱。 - 处方电子签名:门诊处方增加电子签名。 - 工作量统计:药师审方工作量 | 1 | 套 |
|  | 抗菌药物管理 | - 支持抗菌药物的等级信息维护，支持抗菌药物目录的分级查阅和维护 - 支持用药目的登记，支持医院质控指标上报 - 支持越级使用抗菌药品的明细和汇总统计表 - 支持用药申请、审核流程，支持医院管理部门集中审核或分科室审核 - 支持医生站查看审核状态和审核结果 - 支持越级使用的用量、天数限制，以及用药理由登记控制 - 支持在门诊处方中限制使用特殊使用级抗菌药物 - 支持对自备药限制使用抗菌药物 | 1 | 套 |
|  | 电子签名（CA） | 业务系统改造 签名验签服务系统 时间戳服务系统 电子签章系统 数字证书405个/1年注册 - 门诊医生站签名 - 住院医生站病历签名（处方、检查检验申请单、门诊病历） - LIS报告签名 - PACS报告签名 - 身份认证：针对医护技人员，各业务系统实现基于数字证书身份认证功能，保障业务系统访问安全性。 - 电子签名：支持 C/S、B/S 结构业务系统；实现医护技人员诊疗过程记录的电子签名和签名验证；实现患者电子签名；利用电子签名数据的可追溯性和不可抵赖性，确保诊疗数据的真实、完整、合法。 - 电子签章：支持 C/S、B/S 结构业务系统；实现医护技人员诊疗报告的电子签章和签章验证，实现患者电子签名；符合医护技人员和患者日常签章/签字行为的行为习惯，确保诊疗报告的真实、完整、可追溯。 - 时间戳：与电子签名、电子签章进行紧密结合，实现医护技人员诊疗行为时间的合法、可信、不可抵赖。 - 电子认证数据提供合理的处理方案，以最小程度的影响医院网络及数据存储，能够准确的进行电子认证数据的证据提取、证据验证和数据审计。 - 建立基于PDF标准格式文档的可信病案归档技术体系，接口具备高易用、高稳定、高并发特点，实现我院临床诊疗过程记录的可信归档，满足院内病案管理工作的需要和发展要求。 - 适用性和可扩展性：提供标准、通用、多样化的集成接口，支持与医院Java、.Net、PB、Delphi、VC/VB、WebService等各类开发语言和技术进行集成；具备灵活的扩展性，能够满足医院定制化需求。 - 医生、护士、技师、药师、患者所需的签名证书必须符合国家规范SM2算法，加入国家根信任源点，不得使用自签证书。 | 1 | 套 |
|  | 医院感染监测系统 | - 暴发预警 符合暴发定义，内置暴发预警规则库 提供一段时间病区病原体同种同源异常预警 提供相同部位感染预警 病原体同源按照药敏结果进行相似度的比对，达到一定相似度标准算同源 提供病区感染明细 提供病区病原体明细及药敏相似度明细 提供疑似暴发调查功能 供调查最终结果记录功能 - 病例预警 每天自动抓取HIS，LIS，EMR，PACS等系统中感染相关数据 内置预警规则库，自动生成疑似感染病例 每日展现新发的疑似感染病例情况 分科室展示疑似感染病例 未处理的疑似病例始终处于待处理任务列表中 提供疑似感染患者确认、排除及跟踪功能 提供一键打开病例展示功能 提供一键打开干预功能 提供记录感染病例的功能 - 病例展示 集中展示患者所有的感染相关数据 提供感染要素时序图，图形化展现患者入院以来病情变化情况 图形化展示患者每日体温的连续变化情况 图形化展示患者每日腹泻的连续变化情况 提供患者常规检验数据 提供患者细菌检出及药敏实验结果 提供患者临床数据 提供患者的转科记录 提供病程浏览功能，提供病程感染关键词标注功能 提供影像检查报告浏览功能，提供影像检查报告感染关键词标注功能 提供患者的医嘱记录，包括长期医嘱及临时医嘱 提供患者医嘱中关于三管相关的数据 提供患者的诊断数据 提供一键打开干预功能 - 院感报卡 提供临床医生上报院感功能，包括对出院或转科患者进行上报 提供院感科管理临床报卡功能，包括报卡审核、打回、作废、删除等 提供报卡补报功能 提供对院感病例录入转归情况的功能 提供对特殊类型感染如VAP等进行确认的功能 提供对感染与关联的功能 提供相关统计 - 监测统计 提供医院感染发病率、医院感染例次率、千日医院感染发病率、千日医院感染例次发病率 提供医院感染部位分布统计 提供医院感染病原体分布统计 提供医院感染侵入性操作构成比统计 提供医院感染易感因素构成比统计 提供医院感染转归情况统计 提供医院感染标本阳性率、送检率 提供全院及各科室三管监测，包括三管的使用率及感染发病率 提供全院各科室的患者日志 提供感染漏报率统计 支持数据的导出 - 多重耐药菌监测 提供细菌检出名单 提供细菌培养名单 提供细菌耐药率统计 提供细菌的科室分布 提供细菌的标本分布 提供多重耐药菌发现率 提供多重耐药菌检出菌 提供按菌种统计多重耐药菌检出率 提供多重耐药菌判定功能，支持同一个检出菌对照多种多耐菌的功能，支持感染类型的判定 提供多重耐药菌的科室分布 提供标本阳性率统计 支持数据的导出 - 抗菌药物监测 提供出院患者的抗菌药物联合使用率统计 提供抗菌药物使用率 提供抗菌药物治疗前病原学标本送检率 提供非限制级、限制级、特殊级抗菌药物治疗前病原学标本送检率 提供抗菌药物的预防用药率、治疗用药率 提供非限制级、限制级、特殊级抗菌药物的预防用药率、治疗用药率 提供使用抗菌药的患者名单 支持数据的导出 - 干预 专职人员可以发送干预信息给临床医生 临床医生可以发送反馈信息给专职人员 可以发送文字、图片或文件 所有消息均为实时提醒 提供未读消息提醒功能 以患者为单位显示所有交流信息 提供历史消息查询功能 内置医院感染管理标准操作规程 提供专职人员干预预案管理功能 提供维护文档资料，可以供临床自行下载 - 现患率调查 调查日设置及自动生成调查日的应调查人员 提供医院现患率报卡填报、审核 显示实时的全院调查进度及各科室调查进度 提供医院患病率统计 提供医院感染标本送检率统计 提供感染统计 提供社区感染率统计 提供医院感染易感因素统计 提供医院感染病原体统计 提供医院感染部位统计 - 环境卫生学 提供检验项目的维护功能 提供组合项目的维护功能 提供计划制定、计划复制功能 提供标本接收功能 提供结果录入功能 提供结果多级审批功能 提供临床结果查看 提供临床报告单打印功能 提供条码打印 支持全流程条码操作 详细记录各环节，全流程可追溯 支持院感监测、科室自测、暴发监测等多类型监测，数据可分开统计，也可合并统计 提供按月统计采样次数 提供按科室统计采样次数 提供按样本统计采样次数 提供按科室统计样本合格率 提供按样本类型统计样本合格率 - 职业暴露 提供职业暴露的录入功能 提供暴露后的会诊、检验跟踪功能 提供打印功能 提供按暴露方式统计 提供按暴露发生场所统计 提供按暴露人群职业统计 提供按暴露人群年龄统计 提供按暴露发生情况统计 提供按暴露发生器材统计 提供按暴露人群工作年限统计 - 手卫生依从性 提供手卫生检查表的录入功能 提供按月份统计手卫生依从性、正确性指标 提供按病区统计手卫生依从性、正确性指标 提供按检查对象统计手卫生依从性、正确性指标 提供各科室的各洗手指征的依从性统计 能够自动区分科室监测及院感监测的数据，所有统计也可以分别统计 - 自动现患率 无须进行现患率调查，自动生成每日现患率功能，数据仅限感染率及例次率 提供全院及科室每日现患率趋势图 - 数据抽取 自动加载HIS、EMR、LIS、PACS、RIS、护理等与院感相关的数据 默认提供一日一次的数据抽取，但是可以根据医院数据库压力，可以实现一日多次数据抽取，达到更加实时的监测。 - 待办事项 感染报卡未审核提醒 有感染报卡的出院患者未填写感染报卡转归提醒 职业暴露报卡未审核提醒 病例预警未审核提醒 暴发预警未审核提醒 多重耐药菌感染来源未填报提醒 有未匹配的抗菌药物对照提醒 环境卫生结果未审核提醒 - 全院概况 展示医院当前(可以指定历史的某一日)在院人数、感染人数及新发感染人数、体温异常人数、三大管人数及使用率、抗菌药物使用人数及使用率、多重耐药株数及检出率。 | 1 | 套 |
|  | 传染病上报系统 | - 基本信息维护:常数维护：维护传染病管理子系统常用数据，包括疾病种类、筛查方法等。 - 疑似传染性疾病查询:根据维护的诊断与传染病的对应关系，查询出疑似传染病的患者。 - 传染病报卡管理:可以新建卡片、作废卡片，对已有卡片可以按不同条件组合查询；支持根据诊断弹出相关报卡功能。提供标准打印格式。 - 传染病报卡审核:临床科室报卡提交后，上级科室进行审核、打回操作。 - 传染病附卡功能:提供国家标准版本性病附卡、乙肝附卡、结核病附卡、AFP附卡、食源附卡 - 传染病报卡数据查询:提供传染病报卡数据的查询功能。 | 1 | 套 |
|  | 不良事件管理系统 | - 审核科室与不良事件关系维护:此界面完成系统定义的审核科室角色与现场实际科室的对照，以及不良事件类型与审核科室角色的对照。 - 医疗争议上报:完成医疗争议不良事件的填报及未审核前的修改功能 - 理问题上报: 患者管路滑脱登记：完成患者管路滑脱不良事件的填报及未审核前的修改功能 院内发生压疮登记：完成院内发生压疮不良事件的填报及未审核前的修改功能 患者跌倒坠床登记：完成患者跌倒坠床不良事件的填报及未审核前的修改功能 护理缺陷登记：完成护理缺陷不良事件的填报及未审核前的修改功能 护理其他问题上报：完成护理其他问题不良事件的填报及未审核前的修改功能 - 药品问题上报 药品不良反应个案上报：完成药品不良反应个案不良事件的填报及未审核前的修改功能 疑似药品质量问题上报：完成疑似药品质量问题不良事件的填报及未审核前的修改功能 药房调配问题上报：完成药房调配问题事件的填报及未审核前的修改功能 群体性药品不良反应上报：完成群体性药品不良反应事件的填报及未审核前的修改功能 医院药品质量问题网络上报：完成医院药品质量问题网络填报及未审核前的修改功能 - 器械及耗材问题上报 完成器械及耗材问题事件的填报及未审核前的修改功能 - 不良事件审核 医患办审核界面：完成医患办对不良事件的审核反馈操作。 医务处审核界面：完成医务处对不良事件的审核反馈操作。 护理部审核界面：完成护理部对不良事件的审核反馈操作。 药学部审核界面:完成药学部对不良事件的审核反馈操作。 | 1 | 套 |
|  | 单病种质量管理 | - 系统能够方便单病种信息的上报和查询，以及便于以后系统的升级和维护； - 系统包含单病种上报、单病种查询、组织用户管理、系统管理功能模块； - 系统能够针对每一个单病种以及每一项控制指标给与详细的信息录入； - 系统中上报的单病种类型包含综合医院等级评审所需单病种类型，同时支持单病种类型的自定义添加、删除； - 每一个单病种上报的各项指标必须满足医院等级评审对单病种控制的要求； - 每个单病种上报的内容包括填报信息、基本信息、过程质量、调查与评价等功能模块； | 1 | 套 |
| - 互联网应用服务 |  |  |  |  |
|  | 掌上医院 | - 掌上医院基于微信端提供以下服务。 - 建档、当日挂号、门诊自助缴费、检验报告查询、个人信息查询、满意度评价、系统对账 - 门诊预约、智能导诊 - 住院押金缴纳、住院日清单查询、出院清单查询 - 公共信息查询、排班/停诊查询 - 移动支付及诊间支付 - 通过预约挂号、网上支付、排队队列查询，对病人就诊流程进行了优化完善，大大减少病人排队的时间，同时也可以让医院的挂号、收费窗口和各诊室排队的病人减少，减少病人的拥挤的情况，改善就医环境，提高病人的满意度。 - 每个微信帐号在每一个医院微服务中可关联多个人员，除了自己还可以为自己的家人进行在线挂号、缴费，让家人也可以享受到便捷的就诊服务，也体现了对家人的关怀。 - 医院微服务提供的就诊导引，根据病人当前的就诊环节自动产生后续内容。在这里，病人可以看到自己有哪些待付款或已付款的项目，可以对待付款的项目进行付款，对已付款项目进行退款；可以查看各个项目的执行科室，引导病人下一步该去哪儿；可以查看医嘱和报告。 - 当检查、检验报告完成时，会以消息通知病人报告已出，病人可以在就诊详情或我的报告中查看报告。医院微服务可以在病人查看检验报告时，直接查看某项指标的详细说明，方便病人了解指标信息。这也减少了医患信息不对称，让医患可以更好的进行沟通。 - 提供在手机上查看当前或历次住院的基本情况以及费用情况。病人可以实时掌握住院的费用情况，清楚钱用在了哪些地方。支持总费用、分类费用、日费用的查看。 - 提供在手机上缴纳预交款和进行住院结算（不支持医保结算）。预交欠费自动提醒缴费，手机缴费，不需专门到窗口。 - 收费窗口支付 - 通过收费窗口部署扫码器，调用平台扫码接口，患者只需将手机上支付宝或者微信付款码打开，在扫码器上进行扫一下，就可完成缴费支付。 - 处方二维码支付 - 患者在医生处就诊后，获得打印出来的纸质处方签，通过支付宝微信扫描打印出来的二维码就可完成处方的缴费工作。 - 诊间支付 - 患者在诊间就诊完成后，科室主任依据本次就诊流程中产生的费用，电脑上会生成需要患者支付金额，患者出示手机上的付款码二维码，在扫码器上进行扫码，完成诊间支付，即可进入下一就医流程。 | 1 | 套 |
| - 电子病历四级支持 |  |  |  |  |
|  | 临床医护 | - 提供临床医护信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑，包括以下信息： - 支持住院医生从药品开立到护士药品执行的业务流程，在医生站查看医嘱状态 - 支持按医生药疗医嘱开立权限进行维护、支持医生开立医嘱时按分配权限控制 - 对于职级限制，支持抗菌药物分级设置、使用控制 - 对于特定限制，支持抗菌药物使用的审批流程 - 支持抗菌药物使用情况的查询统计 - 支持传染病报卡的上报情况查询，未报情况查询 - 支持住院医生从检验申请到检验科室执行的业务流程、在医生站查看医嘱状态和检验结果 - 支持医嘱开立时检验标本（检验项目，标本类型）来自标本字典 - 支持检验申请开立界面与病人重要信息一体化展现 - 支持住院医生从检验申请到检验科室执行的业务流程、在医生站查看医嘱状态和检验结果 - 支持检验报告查看界面与病人重要信息一体化展现 - 支持住院医生从检查申请到检查科室执行的业务流程、在医生站查看医嘱状态和检查结果 - 支持通过电子申请单的方式对各类检查项目进行统一管理 - 支持检查申请开立界面与病人重要信息一体化展现 - 支持电子申请单自动带出患者基本信息及主诉、现病史等重要信息 - 支持住院医生从检查申请到检查科室执行的业务流程、在医生站查看医嘱状态和检查结果 - 支持有新医嘱和医嘱变更时，以消息的形式在系统上通知护士，并能显示相关的主要信息 - 通过用药规则，门诊处方开立支持药品与诊断合理性检查的功能并给出提示 - 通过用药规则，门诊处方开立支持药品与性别合理性检查的功能并给出提示 - 通过用药规则，门诊处方开立支持药品与历史处方（超剂量）合理性检查的功能并给出提示 - 通过用药规则，门诊处方开立支持药品与过敏史合理性检查的功能并给出提示 - 通过用药规则，门诊处方开立支持药品与药品配伍禁忌的检查功能并给出提示 - 通过用药规则，门诊处方开立支持药品与给药途径合理性检查的功能并给出提示 - 支持高危药品维护 - 支持门诊医生站在开立高危药品时给出提示 - 支持在医嘱界面高危药品医嘱的高亮显示 - 支持按医生处方开立权限进行维护、支持医生开立医嘱时按分配权限控制 - 支持传染病报卡的上报情况查询，未报情况查询 - 支持门诊医生从检验申请到检验科室执行的业务流程、在医生站查看医嘱状态和检验结果 - 支持检验标本（检验项目，标本类型）统一字典维护 - 支持医嘱开立时检验标本（检验项目，标本类型）来自标本字典 - 支持检验申请开立界面与临床医疗记录一体化展现 - 支持住院医生从检查申请到检查科室执行的业务流程、在医生站查看医嘱状态和检查结果 - 支持通过电子申请单的方式对各类检查项目进行统一管理 - 支持检查报告查看界面与病人重要信息一体化展现 - 支持门诊医生从检查申请到检查科室执行的业务流程、在医生站查看医嘱状态和检查结果 | 1 | 套 |
|  | 医疗保障 | - 提供医疗保障信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑，包括以下信息： - 支持智能库存管理知识库规则配置（警戒线，历史库存） - 支持按规则（警戒线，历史库存）自动提醒库存准备 - 支持必要文档审核，对缺失的文档给出提示 - 支持不良反应数据的记录 - 支持医生站、护士站查看记录数据 - 支持按患者查询检查结果、检验结果、用药信息、治疗信息 - 支持门诊处方统一存储，按患者标识索引进行管理 - 支持医生站查看门诊处方记录 - 通过用药规则，支持进行审方操作 - 通过用药规则，支持审方结果要及时反馈给医生 - 支持全院统一的药品检查规则 - 支持自动记录药品的发药信息 - 支持药品分级设置，支持抗菌药物分级管理 - 支持查询分级药品的发药情况查询 - 通过用药规则，发药时支持药品与药品的合理性检查 - 通过用药规则，发药时支持诊断与药品的合理性检查 - 支持处方点评管理，支持处方点评的结果反馈给医生 - 通过用药规则，支持药品审方，支持审方结果要及时反馈给医生 - 支持药品准备与发药记录统一存储，根据医嘱检索待发药信息 - 支持住院输液类药品单次管理并印刷条码 - 支持包药机包出的药品单次管理并印刷条码 - 支持处方点评管理，支持处方点评的结果反馈给医生 - 通过用药规则，支持药品审方，支持审方结果要及时反馈给医生 | 1 | 套 |
|  | 病历管理 | - 提供病历管理信息系统的采集、存储、应用等核心服务支撑，包括以下信息： - 支持传染病诊断与报卡的关联定义 - 支持住院医生站根据传染病诊断自动弹出报卡 - 支持在住院医生站对于检验结果能够显示历史趋势图 - 支持自定义的病历结构、专科病历模板 - 支持结构化病历书写 - 支持结构化病历存储 - 支持住院医生站在病历插入检查结果 - 支持住院医生站在病历插入检验结果 - 支持住院医生站按结构化项目进行病历检索，查看检索到的病历内容 - 支持住院医生站电子病历与医嘱开立界面一体化展现 - 支持查看住院病历修改的历史记录列表 - 支持查看住院病历修改内容的痕迹记录 - 支持按模板类型设定病历时限 - 支持病历书写时限超时的提示功能 - 支持超时病历情况的查询统计 - 支持电子病历内容以XML格式存储。通过WebServices接口方式或pdf文档方式供第三方调用 - 支持第三方调用的记录查询 - 支持系统中的既往病历在医生一体化界面进行统一展示 - 支持纸质病历和既往病历在WEB电子病历中查询 - 支持护士在护士站系统中完成入院评估记录；支持护士在床旁使用PDA完成入院评估记录 - 支持医生在系统中查看病人的入院护理评估单 - 支持护士在系统中查看病人的入院护理评估单 - 支持护士在一体化护士站系统中进行护理评估时，能够查看既往护理记录，查看既往病历记录，查看历史检验报告，查看历史检查报告和图像。 - 支持从医嘱开立到医嘱执行的业务流程，生成医嘱单和执行记录，在一体化医嘱病历界面统一展现 - 支持护士在护士站系统中完成护理记录、体征记录的采集录入工作 - 支持护士，护理部，医生查看患者的护理记录，体征记录数据 - 支持医生在创建病历时自动获得体温单上的体征数据 - 支持传染病诊断与报卡的关联定义 - 支持门诊医生站根据传染病诊断自动弹出报卡 - 支持在门诊医生站对于检验结果能够显示历史趋势图 - 支持门诊医生站在病历插入检查结果 - 支持门诊医生站在病历插入检验结果 - 支持门诊医生站按结构化项目进行病历检索，查看检索到的病历内容 - 支持门诊医生站电子病历与医嘱开立界面、检查检验报告一体化展现 - 支持系统中的既往门诊病历在医生一体化界面进行统一展示 - 支持纸质病历和既往病历在WEB电子病历中查询 - 支持查看门诊病历修改的历史记录列表 - 支持查看门诊病历修改内容的痕迹记录 - 支持根据专科维护对应的质控项目 - 支持根据诊断维护对应的质控项目 - 支持自动判断病历的时限参数，实时给出时限的提示 - 支持对病历必填项目进行判断，并给出质控提示 - 支持管理者能实时查看质控记录 - 支持管理者给质控医师分配质控任务 - 可以自动获得项目缺陷，执行质控信息的录入 - 支持将质控结果反馈给临床医师 - 支持临床医师进行病历缺陷的修复，提交修改的病历反馈给质控医师 - 支持质控医师查看反馈的患者缺陷病历 - 支持病历环节质控结果反馈给相应的病历书写医师和管理者 - 支持对病案首页缺陷内容录入扣分原因 - 支持在质控界面显示各级责任医师 - 可以获得项目缺陷，执行质控信息的录入 - 支持将质控结果在系统中反馈给临床医师 - 支持临床医师进行病历缺陷的修复，提交修改的病历反馈给质控医师 - 支持质控医师查看反馈的患者缺陷病历 - 支持病历环节质控结果反馈给相应的病历书写医师和管理者 - 支持住院医生站只能操作当前科室的在院病人的病历数据 - 支持住院医生站只能操作一段时间的住院患者，转科患者的病历 - 支持病历人员角色权限控制维护界面（病历相关权限，临时授权审批权限，全文检索使用权限，组套维护权限） - 支持给访问者指定角色，通过角色的权限来限定访问者权限 - 支持科室医师对指定时间书写指定病人病历申请、审批的管理 - 支持会诊申请审批流程，会诊医师得到授权后可操作会诊患者的病历 - 支持医疗数据统一存储，按患者标识索引进行管理 - 支持医生站、护士站查看医疗数据 - 支持对病历复制导出打印 - 支持对病历复制申请的登记管理 - 支持对病历复制记录的查询功能 | 1 | 套 |
| - 横峰分院信息化 |  |  |  |  |
|  | 分院HIS及对接市本院HIS | 满足市本院对横峰分院通过信息化手段实现数据互联互通、业务管理、业务提升等要求，满足总院便于管理和维护横峰院区系统，还要满足横峰院区的独立性。通过在总院数据中心布置分院所需的子系统，既和总院区系统同步，又通过专线连接分院区前置机，同时在分院布置应急系统以备断网断电。分院区所需子系统并和本院对接的部分如下： - 物价管理子系统 - 门急诊挂号子系统 - 门急诊收费子系统 - 急诊信息系统 - 统一预约系统（分时段预约） - 住院登记子系统 - 住院收费子系统 - 财务结算子系统 - 住院结算子系统 - 药库管理子系统 - 门诊药房管理子系统 - 住院药房管理子系统 - 医技终端执行管理子系统 - 系统管理子系统 - 基本信息维护子系统 - 一卡通管理子系统 - 门诊医生站子系统 - 住院护士站子系统 - 住院医生站子系统 - 会诊管理子系统 - 配置中心管理系统 - 院长查询系统 - 门诊及取药排队叫号 - 上饶DRG系统 - HQMS、NCIS上报平台 - 省医保 - 市医保 - 公费医疗 - 现有政策类接口：流感上报、发热、阳光医药、电子健康码、电子发票、上饶市智慧医疗云平台、上饶市医学影像共享平台、上饶市互联网医院平台 - 对接医院现有第三方：病案、合理用药、心电、OA、HRP等 | 1 | 套 |
|  | 分院EMR及对接市本院EMR | - 电子病历基础数据管理系统 - 住院电子病历病历书写系统（支持语音病历） - 住院电子病历医嘱系统 - 住院电子病历护理书写系统 - 门诊医生病历系统（支持语音病历） - 电子病历质量控制管理系统 | 1 | 套 |
|  | 分院LIS及对接市本院LIS | - 基础信息管理 - 条码管理 - 常规检验 - 微生物检验 - 质控管理 - 主任管理 - 检验报告管理 - 接入相关检验设备 | 1 | 套 |
|  | 分院PACS及对接市本院PACS | - 归档、存储管理 - 设备接入服务 - 检查排队叫号系统 - 技师系统 - 放射图文报告工作站 - 超声图文报告工作站 - 质量控制系统 - 临床浏览调阅系统 - 接入相关检查设备 | 1 | 套 |
|  | 医保互通 | - 在市本院与横峰分院医保网络互联互通情况下，横峰分院与上饶市本院医保系统互联互通，使用一套医保程序来满足市本院与横峰分院医保业务正常开展，具体功能有： - 统一维护医保收费目录及编码对照。 - 统一管理门诊挂号收费退费、入出院登记结账退费。 - 统一管理医保对账及医保药品、物价项目医保等级调整及相关医保政策限制 | 1 | 套 |
|  | 应急收费系统 | - 在市本院主服务器及网络出现故障时，启用门诊应急收费系统，门诊收费可以处理病人的收费。 - 应急数据库的基础数据与服务器数据基本保待一致。 | 1 | 套 |